Table 4.2.  Summary Statistics of Wastefield Behavior: Honouliuli Outfall

| Period | Submerged |  |  |  |  |  |  |  |  | Surfacing |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frequency | Average rise height | Dilution |  |  |  |  | Frequency | Dilution |  |  |  |  |
|  |  |  | Lowest | Average | Highest |  | Lowest | Average | Highest |
|  | % | (m) |  |  |  | % |  |  |  |
| June ‘941 | 84.7 | 19.7 | 123 | 732 | 3825 | 15.2 | 714 | 1513 | 4830 |
| July ‘941 | 91.0 | 25.7 | 129 | 517 | 3440 | 9.0 | 683 | 1533 | 3759 |
| August ‘94 | 88.9 | 19.6 | 73 | 407 | 2437 | 11.1 | 670 | 1231 | 4200 |
| September ‘94 | 98.0 | 16.6 | 75 | 318 | 3123 | 2.0 | 706 | 1241 | 1815 |
| October ‘941 | 93.6 | 20.7 | 82 | 400 | 2181 | 6.5 | 674 | 1161 | 2707 |
| November ‘941 | 50.7 | 22.4 | 88 | 480 | 3638 | 49.3 | 652 | 1448 | 7838 |
| December ‘94 | 55.8 | 35.9 | 115 | 814 | 5103 | 44.2 | 549 | 1545 | 5647 |
| January ‘951 | 88.6 | 33.6 | 195 | 756 | 5566 | 11.4 | 650 | 1572 | 16174 |
| February ‘95 | 79.0 | 37.7 | 197 | 881 | 3870 | 21.0 | 662 | 1281 | 3936 |
| March ‘95 | 79.3 | 35.1 | 165 | 826 | 4283 | 20.7 | 691 | 1322 | 4483 |
| April ‘951 | 87.2 | 24.6 | 144 | 638 | 5015 | 12.8 | 702 | 1839 | 6181 |
| Whole period2 | 81.5 | 26.5 | 73 | 588 | 5566 | 18.5 | 549 | 1426 | 16174 |

1 Partial month’s data

2 Average of columns