Table 4.1.  Summary Statistics of Wastefield Behavior: Sand Island Outfall

| Period | Submerged |  |  |  |  |  |  |  |  | Surfacing |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Frequency | Average rise height | Dilution |  |  |  |  | Frequency | Dilution |  |  |  |  |
|  |  |  | Lowest | Average | Highest |  | Lowest | Average | Highest |
|  | % | (m) |  |  |  | % |  |  |  |
| June ‘941 | 94.5 | 23.9 | 124 | 435 | 2340 | 5.5 | 639 | 1354 | 3220 |
| July ‘94 | 89.8 | 32.6 | 127 | 581 | 2673 | 10.2 | 605 | 1458 | 4495 |
| August ‘94 | 84.1 | 24.9 | 93 | 467 | 2674 | 15.9 | 616 | 1509 | 4347 |
| September ‘94 | 94.9 | 22.9 | 103 | 396 | 2180 | 5.1 | 625 | 1486 | 3742 |
| October ‘94 | 88.2 | 27.2 | 101 | 502 | 3753 | 11.8 | 601 | 1241 | 3815 |
| November ‘94 | 58.6 | 34.7 | 87 | 617 | 2505 | 41.4 | 624 | 1408 | 5401 |
| December ‘94 | 37.9 | 46.0 | 114 | 868 | 2797 | 62.1 | 597 | 1268 | 3436 |
| January ‘951 | 88.0 | 41.4 | 233 | 705 | 2545 | 12.0 | 645 | 1138 | 2218 |
| February ‘95 | 65.2 | 45.7 | 245 | 886 | 2602 | 34.8 | 610 | 1351 | 4409 |
| March ‘95 | 62.1 | 42.5 | 258 | 847 | 3020 | 37.9 | 646 | 1348 | 3414 |
| April ‘951 | 80.7 | 32.1 | 205 | 596 | 2655 | 19.3 | 643 | 1318 | 2969 |
| Whole period2 | 77.6 | 34.0 | 87 | 627 | 3753 | 22.4 | 597 | 1353 | 5401 |

1 Partial month’s data

2 Average of columns