|  | Enterococci | E. coli | Fecal Coliform | C. perfringens | Phage |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CFU/100ml |  |  |  |  |  |  | PFU/100ml |
| GM | 983,002 | 14,748,853 | 16,901,763 | 22,344 | 104,726 |
| Range | 300,000 - 2,520,000 | 7,600,000 - 26,000,000 | 9,200,000 - 27,200,000 | 810 - 308,000 | 550 - 2,000,000 |
| N | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  | pH | Salinity | Temperature | Turbidity |  |
|  |  | ppt | °C | ntu |  |
| AVG | 7.08 | 5.1 | 26.2 | 34.8 |  |
| Range | 6.93 - 7.29 | 1.0 - 8 | 24 - 28 | 6.0 - 55.0 |  |
| N | 10 | 10 | 10 | 11 |  |

Table 2.  Sand Island Primary Effluent (S1) Indicator Bacteria and Phage Geometric 		  Means (GM) and Parameter Averages (AVG)