|  |  | Enterococci | E. coli | Fecal Coliform | C. perfringens | Phage | pH | Salinity | Temp. | Turbidity |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SITE |  | CFU/100ml |  |  |  |  |  |  | PFU/100ml |  | ppt | °C | ntu |
| AW1 | GM/AVG | 116.6 | 206.3 | 403.3 | 15.9 | 7.0 | 8.01 | 24.4 | 26.1 | 4.4 |
|  | Range | 0 - 88,000 | 8 - 16,400 | 21 - 42,000 | 1 - 192 | 0 - 1,080 | 6.00 - 8.39 | 3.0 - 36 | 22 - 30 | 1.2 - 26.0 |
|  | N | 44 | 44 | 44 | 42 | 30 | 44 | 44 | 35 | 36 |
| MS1 | GM/AVG | 695.3 | 2,358 | 1,718 | 50.8 | 255.4 | 7.75 | 0.2 | 22.9 | 15.4 |
|  | Range | 56 - 18,400 | 508 - 10,400 | 440 - 4,080 | 14 - 320 | 16 - 3,300 | 6.80 - 8.22 | 0 - 2 | 21 - 26 | 1.4 - 47.0 |
|  | N | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 4 | 6 |

Table 4.  Canal/Stream Site Indicator Bacteria Geometric Means (GM) and Parameter 	 	   Averages (AVG)