## Sheet1
Table 11. Calibration data on flowmeters used for a twin or single NORPAC net.
Flowmeter | Wire length |  |  |  | Revolution
No. | (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mean
On June 10, 2000
RG 875 | 100 | 850 | 920 | 847 | 869 |  |  | 872
RG1003 | 100 | 1010 | 995 | 1012 | 1031 |  |  | 1012
RG1842 | 100 | 920 | 810 | 724* | 947 |  |  | 892
RG1860 | 100 | 925 | 930 | 899 | 945 |  |  | 925
RG2555 | 100 | 850 | 845 | 866 | 889 |  |  | 863
RG2560 | 100 | 1020 | 1080 | 1008 | 1042 |  |  | 1038
RG2562 | 100 | 1030 | 1028 | 1040 | 1075 |  |  | 1043
*omitted for calculation of the mean revolution.