## Sheet1
Table 11. Calibration data on flowmeters used for a twin or single NORPAC net.
Flowmeter | Wire length |  |  |  | Revolution
No. | (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Mean
On August 5, 2000
RG 875 | 50 | 527 | 526 | 511 | 521 | 510 | 510 | 518
RG 948 | 50 | 533 | 549 | 529 | 528 | 539 | 494* | 536
RG1003 | 50 | 523 | 520 | 529 | 521 | 540 | 521 | 526
RG1562 | 50 | 469 | 458 | 466 | 480 | 462 | 471 | 468
RG1842 | 50 | 585 | 600 | 552 | 587 | 540 | 537 | 567
RG1860 | 50 | 534 | 533 | 500 | 503 | 512 | 410* | 516
RG2374 | 50 | 579 | 582 | 560 | 555 | 580 | 550 | 568
RG2555 | 50 | 453 | 440 | 447 | 443 | 440 | 433 | 443
*omitted for calculation of the mean revolution.