## Sheet1
Table 14. Calibration data on flowmeters used for a twin or single NORPAC net.
Flowmeter | Wire length |  |  | Revolution
No. | (m) | 1 | 2 | 3 | 4 | Mean
On August 2, 2000
RG2371 | 100 | 1000 | 985 | 980 | 992 | 989
RG2446 | 100 | 1055 | 1046 | 1052 | 1048 | 1050
RG2448 | 100 | 1040 | 1031 | 1040 | 1048 | 1040
RG2668 | 100 | 980 | 982 | 960 | 982 | 976