## SB
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 2.5 | -0.4
0 | 2009-02-26 12:24 | 99.8 | 21.46 | 52.95 | 0.094 | 8.08 | -54.8 | 2.6 | -0.4 | 12.8 | 34.97 | 5.1 | 0
1 | 2009-02-26 12:24 | 99.8 | 21.46 | 52.947 | 0.104 | 8.07 | -54.8 | 2.8 | -0.3 | 12.9 | 34.97 | 5.3 | 0.1
2 | 2009-02-26 12:24 | 99.9 | 21.46 | 52.948 | 0.133 | 8.08 | -54.8 | 2.9 | -0.2 | 12.9 | 34.97 | 5.4 | 0.2
3 | 2009-02-26 12:24 | 100 | 21.46 | 52.949 | 0.179 | 8.08 | -54.8 | 2.9 | -0.1 | 12.9 | 34.97 | 5.4 | 0.3
4 | 2009-02-26 12:24 | 99.9 | 21.46 | 52.95 | 0.242 | 8.08 | -54.8 | 2.9 | 0 | 12.8 | 34.97 | 5.4 | 0.4
5 | 2009-02-26 12:24 | 99.9 | 21.46 | 52.949 | 0.305 | 8.07 | -54.8 | 2.9 | 0 | 12.9 | 34.97 | 5.4 | 0.4
6 | 2009-02-26 12:24 | 99.8 | 21.46 | 52.95 | 0.386 | 8.08 | -54.8 | 2.9 | 0.1 | 12.8 | 34.97 | 5.4 | 0.5
7 | 2009-02-26 12:24 | 99.8 | 21.46 | 52.951 | 0.475 | 8.08 | -54.9 | 2.9 | 0.1 | 12.9 | 34.97 | 5.4 | 0.5
8 | 2009-02-26 12:24 | 99.7 | 21.46 | 52.951 | 0.561 | 8.08 | -54.9 | 2.9 | 0 | 12.8 | 34.97 | 5.4 | 0.4
9 | 2009-02-26 12:24 | 99.7 | 21.46 | 52.949 | 0.636 | 8.08 | -54.9 | 2.9 | 0 | 12.9 | 34.97 | 5.4 | 0.4
10 | 2009-02-26 12:24 | 99.7 | 21.46 | 52.949 | 0.698 | 8.08 | -54.9 | 2.8 | 0.1 | 12.9 | 34.97 | 5.3 | 0.5
11 | 2009-02-26 12:24 | 99.7 | 21.46 | 52.95 | 0.776 | 8.08 | -54.9 | 2.9 | 0.2 | 12.8 | 34.97 | 5.4 | 0.6
12 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.949 | 0.862 | 8.08 | -54.9 | 2.9 | 0.2 | 12.9 | 34.97 | 5.4 | 0.6
13 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.949 | 0.947 | 8.08 | -54.9 | 2.8 | 0.2 | 12.9 | 34.97 | 5.3 | 0.6
14 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.949 | 1.029 | 8.08 | -54.9 | 2.8 | 0.1 | 12.9 | 34.97 | 5.3 | 0.5
15 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.95 | 1.12 | 8.08 | -55 | 2.8 | 0.3 | 12.7 | 34.97 | 5.3 | 0.7
16 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.95 | 1.215 | 8.08 | -54.9 | 2.8 | 0.3 | 12.8 | 34.97 | 5.3 | 0.7
17 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.949 | 1.277 | 8.08 | -55 | 2.8 | 0.4 | 12.8 | 34.97 | 5.3 | 0.8
18 | 2009-02-26 12:24 | 99.7 | 21.46 | 52.95 | 1.303 | 8.08 | -55 | 2.8 | 0.4 | 12.8 | 34.97 | 5.3 | 0.8
19 | 2009-02-26 12:24 | 99.7 | 21.46 | 52.95 | 1.347 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.3 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.7
20 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.951 | 1.397 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.3 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.7
21 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.46 | 52.949 | 1.463 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.4 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.8
22 | 2009-02-26 12:24 | 99.5 | 21.46 | 52.948 | 1.554 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.4 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 0.8
23 | 2009-02-26 12:24 | 99.5 | 21.46 | 52.948 | 1.676 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.4 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.8
24 | 2009-02-26 12:24 | 99.5 | 21.46 | 52.949 | 1.807 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.3 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 0.7
25 | 2009-02-26 12:24 | 99.5 | 21.46 | 52.949 | 1.936 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.2 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 0.6
26 | 2009-02-26 12:24 | 99.5 | 21.45 | 52.948 | 2.081 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.3 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 0.7
27 | 2009-02-26 12:24 | 99.6 | 21.45 | 52.948 | 2.192 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.4 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 0.8
28 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.45 | 52.948 | 2.35 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.4 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.8
29 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.45 | 52.947 | 2.541 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.2 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.6
30 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.45 | 52.945 | 2.756 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.3 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 0.7
31 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.45 | 52.945 | 2.962 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.2 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.6
32 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.45 | 52.945 | 3.145 | 8.08 | -55 | 2.7 | 0.1 | 13 | 34.97 | 5.2 | 0.5
33 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.45 | 52.945 | 3.297 | 8.08 | -55 | 2.6 | 0.2 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 0.6
34 | 2009-02-26 12:25 | 99.6 | 21.44 | 52.945 | 3.424 | 8.08 | -55 | 2.6 | 0.1 | 12.8 | 34.97 | 5.1 | 0.5
35 | 2009-02-26 12:25 | 99.5 | 21.44 | 52.946 | 3.609 | 8.08 | -55 | 2.6 | 0.3 | 12.8 | 34.97 | 5.1 | 0.7
36 | 2009-02-26 12:25 | 99.5 | 21.44 | 52.947 | 3.787 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.4 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 0.8
37 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.44 | 52.947 | 3.935 | 8.08 | -55.1 | 2.7 | 0.5 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 0.9
38 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.44 | 52.948 | 4.125 | 8.08 | -55.1 | 2.7 | 0.8 | 12.9 | 34.97 | 5.2 | 1.2
39 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.44 | 52.949 | 4.271 | 8.08 | -55.1 | 2.7 | 0.7 | 12.8 | 34.97 | 5.2 | 1.1
40 | 2009-02-26 12:25 | 99.5 | 21.44 | 52.948 | 4.478 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.7 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 1.1
41 | 2009-02-26 12:25 | 99.5 | 21.44 | 52.946 | 4.695 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.9 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 1.3
42 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.44 | 52.946 | 4.998 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.8 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 1.2
43 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.44 | 52.947 | 5.226 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.7 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 1.1
44 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.45 | 52.947 | 5.46 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.8 | 13 | 34.97 | 5.1 | 1.2
45 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.45 | 52.946 | 5.685 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.8 | 12.8 | 34.97 | 5.1 | 1.2
46 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.45 | 52.944 | 5.927 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.8 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 1.2
47 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.45 | 52.942 | 6.642 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.8 | 12.9 | 34.97 | 5.1 | 1.2
48 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.44 | 52.94 | 6.783 | 8.08 | -55.1 | 2.7 | 0.8 | 12.9 | 34.96 | 5.2 | 1.2
49 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.44 | 52.939 | 6.89 | 8.08 | -55.1 | 2.7 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.2 | 1.4
50 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.44 | 52.939 | 7.021 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 1.2 | 12.9 | 34.96 | 5.1 | 1.6
51 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.43 | 52.939 | 7.186 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 1.1 | 12.8 | 34.96 | 5.1 | 1.5
52 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.43 | 52.938 | 7.355 | 8.08 | -55.2 | 2.6 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.1 | 1.4
53 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.43 | 52.937 | 7.506 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.1 | 1.4
54 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.43 | 52.937 | 7.654 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 1.2 | 12.8 | 34.96 | 5.1 | 1.6
55 | 2009-02-26 12:25 | 99.4 | 21.42 | 52.937 | 7.798 | 8.08 | -55.2 | 2.6 | 1.2 | 12.8 | 34.96 | 5.1 | 1.6
56 | 2009-02-26 12:25 | 99.3 | 21.42 | 52.936 | 7.952 | 8.08 | -55.1 | 2.5 | 1.1 | 12.8 | 34.96 | 5 | 1.5
57 | 2009-02-26 12:25 | 99.2 | 21.42 | 52.935 | 8.106 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 1 | 12.9 | 34.96 | 5.1 | 1.4
58 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.935 | 8.268 | 8.08 | -55.1 | 2.6 | 0.9 | 12.9 | 34.96 | 5.1 | 1.3
59 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.935 | 8.427 | 8.08 | -55.2 | 2.8 | 0.9 | 12.9 | 34.96 | 5.3 | 1.3
60 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.935 | 8.572 | 8.08 | -55.2 | 2.8 | 0.9 | 12.8 | 34.96 | 5.3 | 1.3
61 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.937 | 8.734 | 8.08 | -55.1 | 2.8 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.3 | 1.4
62 | 2009-02-26 12:26 | 99.3 | 21.41 | 52.937 | 8.872 | 8.08 | -55.1 | 2.9 | 1 | 12.9 | 34.96 | 5.4 | 1.4
63 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.936 | 9.003 | 8.08 | -55.2 | 3 | 0.9 | 12.9 | 34.96 | 5.5 | 1.3
64 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.936 | 9.11 | 8.08 | -55.2 | 2.9 | 0.8 | 12.8 | 34.96 | 5.4 | 1.2
65 | 2009-02-26 12:26 | 99.2 | 21.41 | 52.936 | 9.228 | 8.08 | -55.2 | 2.9 | 0.9 | 12.8 | 34.96 | 5.4 | 1.3
66 | 2009-02-26 12:26 | 99.1 | 21.41 | 52.935 | 9.369 | 8.08 | -55.2 | 2.9 | 0.9 | 12.9 | 34.96 | 5.4 | 1.3
67 | 2009-02-26 12:26 | 99.1 | 21.41 | 52.935 | 9.524 | 8.08 | -55.2 | 2.9 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.4 | 1.4
68 | 2009-02-26 12:26 | 99 | 21.41 | 52.936 | 9.672 | 8.08 | -55.2 | 2.8 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.3 | 1.4
69 | 2009-02-26 12:26 | 99 | 21.41 | 52.934 | 9.821 | 8.08 | -55.2 | 2.8 | 0.9 | 12.8 | 34.96 | 5.3 | 1.3
70 | 2009-02-26 12:26 | 98.9 | 21.41 | 52.934 | 9.969 | 8.08 | -55.2 | 2.9 | 1 | 12.8 | 34.96 | 5.4 | 1.4
71 | 2009-02-26 12:26 | 98.9 | 21.41 | 52.933 | 10.093 | 8.08 | -55.2 | 3 | 1.2 | 12.8 | 34.96 | 5.5 | 1.6
72 | 2009-02-26 12:26 | 98.9 | 21.4 | 52.933 | 10.215 | 8.08 | -55.2 | 3 | 1.2 | 12.8 | 34.96 | 5.5 | 1.6
73 | 2009-02-26 12:26 | 98.9 | 21.4 | 52.932 | 10.361 | 8.08 | -55.1 | 2.9 | 1.3 | 12.9 | 34.96 | 5.4 | 1.7
74 | 2009-02-26 12:26 | 98.9 | 21.4 | 52.933 | 10.524 | 8.08 | -55.1 | 3.1 | 1.3 | 13 | 34.96 | 5.6 | 1.7
75 | 2009-02-26 12:26 | 98.8 | 21.4 | 52.933 | 10.707 | 8.08 | -55.1 | 3 | 1.2 | 12.8 | 34.96 | 5.5 | 1.6
76 | 2009-02-26 12:26 | 98.8 | 21.4 | 52.933 | 10.884 | 8.08 | -55.1 | 3.1 | 1.2 | 12.8 | 34.96 | 5.6 | 1.6
77 | 2009-02-26 12:26 | 98.8 | 21.4 | 52.933 | 11.016 | 8.08 | -55.1 | 3.2 | 1.2 | 12.9 | 34.96 | 5.7 | 1.6
78 | 2009-02-26 12:26 | 98.7 | 21.4 | 52.932 | 11.189 | 8.08 | -55.1 | 3.1 | 1.1 | 12.8 | 34.96 | 5.6 | 1.5
79 | 2009-02-26 12:26 | 98.7 | 21.4 | 52.933 | 11.368 | 8.08 | -55.1 | 3.1 | 1.1 | 12.8 | 34.96 | 5.6 | 1.5
80 | 2009-02-26 12:26 | 98.8 | 21.4 | 52.933 | 11.508 | 8.08 | -55.1 | 5.5 | 1.3 | 12.9 | 34.96 | 8 | 1.7
81 | 2009-02-26 12:26 | 98.8 | 21.4 | 52.934 | 11.607 | 8.08 | -55.3 | 10.2 | 1.4 | 12.9 | 34.96 | 12.7 | 1.8
82 | 2009-02-26 12:26 | 98.8 | 21.4 | 52.934 | 11.688 | 8.08 | -55.3 | 2.9 | 1.5 | 12.9 | 34.96 | 5.4 | 1.9
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4
[12 empty] | 2.5 | 0.4

## KS
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 2.8 | 0.5
0 | 2009-02-26 12:01 | 98.8 | 19.55 | 7.964 | 0.08 | 8.04 | -52.4 | 2.8 | 1.4 | 12.9 | 4.43 | 5.6 | 1.9
1 | 2009-02-26 12:01 | 98.7 | 19.46 | 7.428 | 0.08 | 7.99 | -49.8 | 3 | 1 | 13.1 | 4.11 | 5.8 | 1.5
2 | 2009-02-26 12:01 | 98.6 | 19.44 | 7.42 | 0.08 | 7.99 | -49.4 | 3 | 1 | 13 | 4.11 | 5.8 | 1.5
3 | 2009-02-26 12:01 | 98.7 | 19.43 | 7.423 | 0.082 | 7.98 | -49.1 | 3.1 | 0.8 | 12.9 | 4.11 | 5.9 | 1.3
4 | 2009-02-26 12:01 | 98.7 | 19.42 | 7.363 | 0.102 | 7.98 | -48.9 | 3.1 | 0.8 | 13 | 4.07 | 5.9 | 1.3
5 | 2009-02-26 12:01 | 98.7 | 19.42 | 7.358 | 0.117 | 7.97 | -48.4 | 3.2 | 0.7 | 12.9 | 4.07 | 6 | 1.2
6 | 2009-02-26 12:01 | 98.8 | 19.42 | 7.367 | 0.148 | 7.96 | -48 | 3.2 | 0.6 | 12.9 | 4.08 | 6 | 1.1
7 | 2009-02-26 12:01 | 98.9 | 19.41 | 7.362 | 0.198 | 7.96 | -47.7 | 3.3 | 0.6 | 13 | 4.07 | 6.1 | 1.1
8 | 2009-02-26 12:01 | 99 | 19.41 | 7.366 | 0.223 | 7.95 | -47.5 | 3.4 | 0.5 | 13 | 4.08 | 6.2 | 1
9 | 2009-02-26 12:01 | 99.1 | 19.41 | 7.377 | 0.259 | 7.94 | -47 | 3.6 | 0.5 | 13 | 4.08 | 6.4 | 1
10 | 2009-02-26 12:01 | 99.2 | 19.42 | 7.66 | 0.294 | 7.91 | -45.2 | 4 | 0.5 | 13 | 4.25 | 6.8 | 1
11 | 2009-02-26 12:01 | 99.5 | 19.45 | 28.746 | 0.378 | 7.84 | -41.3 | 5 | 0.8 | 13 | 17.78 | 7.8 | 1.3
12 | 2009-02-26 12:01 | 99.8 | 19.59 | 34.556 | 0.515 | 7.84 | -41.1 | 6.2 | 0.8 | 13 | 21.77 | 9 | 1.3
13 | 2009-02-26 12:01 | 100.4 | 19.77 | 39.259 | 0.685 | 7.85 | -41.9 | 7.4 | 1.2 | 13 | 25.07 | 10.2 | 1.7
14 | 2009-02-26 12:01 | 100.6 | 19.94 | 40.974 | 0.822 | 7.86 | -42.1 | 8.1 | 1.5 | 12.9 | 26.28 | 10.9 | 2
15 | 2009-02-26 12:01 | 100.2 | 20.17 | 50.916 | 0.981 | 7.83 | -41 | 8.4 | 1.7 | 13 | 33.48 | 11.2 | 2.2
16 | 2009-02-26 12:01 | 96.5 | 21.52 | 50.853 | 1.211 | 7.79 | -38.8 | 9.2 | 1.9 | 13.1 | 33.42 | 12 | 2.4
17 | 2009-02-26 12:01 | 91.9 | 21.74 | 50.758 | 1.378 | 7.76 | -37 | 11.5 | 1.9 | 13 | 33.35 | 14.3 | 2.4
18 | 2009-02-26 12:01 | 86 | 21.79 | 50.799 | 1.488 | 7.74 | -35.6 | 17.6 | 2 | 13.1 | 33.38 | 20.4 | 2.5
19 | 2009-02-26 12:01 | 80.6 | 21.83 | 50.862 | 1.564 | 7.72 | -34.5 | 18.3 | 2.2 | 13 | 33.43 | 21.1 | 2.7
20 | 2009-02-26 12:01 | 76.1 | 21.86 | 50.941 | 1.62 | 7.71 | -33.8 | 20.1 | 2.2 | 13 | 33.48 | 22.9 | 2.7
21 | 2009-02-26 12:01 | 71.8 | 21.89 | 51.017 | 1.664 | 7.7 | -33.3 | 23.9 | 2.4 | 13 | 33.54 | 26.7 | 2.9
22 | 2009-02-26 12:01 | 66.1 | 21.92 | 51.099 | 1.705 | 7.69 | -32.7 | 28.4 | 2.5 | 12.9 | 33.6 | 31.2 | 3
23 | 2009-02-26 12:02 | 59.8 | 21.93 | 51.205 | 1.75 | 7.64 | -30.2 | 33.8 | 2.8 | 12.9 | 33.68 | 36.6 | 3.3
24 | 2009-02-26 12:02 | 53.7 | 21.94 | 51.274 | 1.784 | 7.59 | -27.2 | 38.2 | 2.9 | 13 | 33.73 | 41 | 3.4
25 | 2009-02-26 12:02 | 48.3 | 21.95 | 51.324 | 1.807 | 7.55 | -25.1 | 38.6 | 3.1 | 13 | 33.76 | 41.4 | 3.6
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5
[12 empty] | 2.8 | 0.5

## CRIMP2
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 2.8 | 1.8
0 | 2009-02-26 14:20 | 120.9 | 22.39 | 53.092 | 0.067 | 8.18 | -61.2 | 7.6 | 26.2 | 12.7 | 35.07 | 10.4 | 28
1 | 2009-02-26 14:20 | 121.9 | 22.39 | 53.036 | 0.069 | 8.19 | -61.3 | 6.7 | 28.2 | 12.7 | 35.03 | 9.5 | 30
2 | 2009-02-26 14:20 | 122.4 | 22.39 | 53.087 | 0.068 | 8.19 | -61.4 | 6.3 | 28.9 | 12.7 | 35.06 | 9.1 | 30.7
3 | 2009-02-26 14:20 | 122.8 | 22.4 | 53.1 | 0.067 | 8.19 | -61.4 | 5.9 | 26.3 | 12.6 | 35.07 | 8.7 | 28.1
4 | 2009-02-26 14:20 | 123.1 | 22.4 | 53.113 | 0.066 | 8.19 | -61.4 | 5.6 | 25.1 | 12.6 | 35.08 | 8.4 | 26.9
5 | 2009-02-26 14:20 | 123.4 | 22.4 | 53.116 | 0.096 | 8.18 | -61.2 | 5.3 | 22.9 | 12.6 | 35.09 | 8.1 | 24.7
6 | 2009-02-26 14:20 | 123.7 | 22.4 | 53.116 | 0.133 | 8.19 | -61.4 | 5 | 20.9 | 12.6 | 35.09 | 7.8 | 22.7
7 | 2009-02-26 14:20 | 123.9 | 22.41 | 53.116 | 0.163 | 8.19 | -61.5 | 4.8 | 20 | 12.6 | 35.09 | 7.6 | 21.8
8 | 2009-02-26 14:20 | 124 | 22.41 | 53.117 | 0.234 | 8.19 | -61.5 | 4.5 | 19 | 12.6 | 35.09 | 7.3 | 20.8
9 | 2009-02-26 14:20 | 124.3 | 22.41 | 53.115 | 0.319 | 8.19 | -61.6 | 4.3 | 17.5 | 12.6 | 35.08 | 7.1 | 19.3
10 | 2009-02-26 14:20 | 124.5 | 22.42 | 53.115 | 0.417 | 8.19 | -61.7 | 4.1 | 16.1 | 12.7 | 35.08 | 6.9 | 17.9
11 | 2009-02-26 14:20 | 124.6 | 22.42 | 53.117 | 0.508 | 8.19 | -61.7 | 4 | 14.9 | 12.7 | 35.09 | 6.8 | 16.7
12 | 2009-02-26 14:20 | 124.7 | 22.42 | 53.119 | 0.657 | 8.19 | -61.7 | 3.8 | 13.8 | 12.7 | 35.09 | 6.6 | 15.6
13 | 2009-02-26 14:20 | 124.8 | 22.42 | 53.118 | 0.847 | 8.19 | -61.8 | 3.6 | 12.1 | 12.7 | 35.09 | 6.4 | 13.9
14 | 2009-02-26 14:20 | 124.8 | 22.42 | 53.116 | 0.998 | 8.19 | -61.8 | 3.5 | 11 | 12.6 | 35.09 | 6.3 | 12.8
15 | 2009-02-26 14:20 | 124.9 | 22.42 | 53.113 | 1.162 | 8.19 | -61.9 | 3.4 | 10.1 | 12.5 | 35.08 | 6.2 | 11.9
16 | 2009-02-26 14:20 | 125.1 | 22.41 | 53.109 | 1.323 | 8.19 | -61.9 | 3.3 | 9.3 | 12.7 | 35.08 | 6.1 | 11.1
17 | 2009-02-26 14:21 | 125.1 | 22.4 | 53.107 | 1.499 | 8.2 | -61.9 | 3.3 | 8.7 | 12.6 | 35.08 | 6.1 | 10.5
18 | 2009-02-26 14:21 | 125.2 | 22.39 | 53.11 | 1.644 | 8.2 | -61.9 | 3.2 | 8 | 12.6 | 35.08 | 6 | 9.8
19 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.38 | 53.117 | 1.792 | 8.2 | -61.9 | 3.1 | 7.4 | 12.6 | 35.09 | 5.9 | 9.2
20 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.38 | 53.122 | 1.907 | 8.2 | -62 | 3 | 6.9 | 12.7 | 35.09 | 5.8 | 8.7
21 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.38 | 53.123 | 2.012 | 8.2 | -62 | 2.9 | 6.3 | 12.7 | 35.09 | 5.7 | 8.1
22 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.38 | 53.114 | 2.139 | 8.2 | -62 | 2.9 | 5.8 | 12.6 | 35.08 | 5.7 | 7.6
23 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.37 | 53.115 | 2.242 | 8.2 | -62 | 2.9 | 5.3 | 12.6 | 35.08 | 5.7 | 7.1
24 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.36 | 53.116 | 2.367 | 8.2 | -62 | 2.8 | 5.1 | 12.6 | 35.09 | 5.6 | 6.9
25 | 2009-02-26 14:21 | 125.2 | 22.35 | 53.119 | 2.504 | 8.2 | -62 | 2.8 | 4.5 | 12.6 | 35.09 | 5.6 | 6.3
26 | 2009-02-26 14:21 | 125.2 | 22.34 | 53.107 | 2.726 | 8.2 | -62 | 2.8 | 4.1 | 12.6 | 35.08 | 5.6 | 5.9
27 | 2009-02-26 14:21 | 125 | 22.32 | 53.1 | 2.935 | 8.2 | -61.9 | 2.8 | 3.8 | 12.7 | 35.07 | 5.6 | 5.6
28 | 2009-02-26 14:21 | 124.9 | 22.29 | 53.103 | 3.132 | 8.2 | -61.9 | 2.8 | 3.6 | 12.7 | 35.08 | 5.6 | 5.4
29 | 2009-02-26 14:21 | 124.9 | 22.27 | 53.11 | 3.236 | 8.2 | -61.9 | 6.5 | 4.1 | 12.7 | 35.08 | 9.3 | 5.9
30 | 2009-02-26 14:21 | 124.9 | 22.25 | 53.118 | 3.338 | 8.2 | -61.8 | 17.6 | 4.1 | 12.6 | 35.09 | 20.4 | 5.9
31 | 2009-02-26 14:21 | 124.9 | 22.22 | 53.131 | 3.419 | 8.19 | -61.7 | 17.5 | 3.6 | 12.6 | 35.1 | 20.3 | 5.4
32 | 2009-02-26 14:21 | 125 | 22.2 | 53.163 | 3.51 | 8.19 | -61.7 | 17.9 | 3.2 | 12.7 | 35.12 | 20.7 | 5
33 | 2009-02-26 14:21 | 125.1 | 22.19 | 53.198 | 3.577 | 8.19 | -61.7 | 17.5 | 3.1 | 12.7 | 35.15 | 20.3 | 4.9
34 | 2009-02-26 14:21 | 125.1 | 22.18 | 53.224 | 3.604 | 8.19 | -61.7 | 16.6 | 3.1 | 12.7 | 35.17 | 19.4 | 4.9
35 | 2009-02-26 14:21 | 125.1 | 22.18 | 53.247 | 3.619 | 8.19 | -61.8 | 15.9 | 2.9 | 12.8 | 35.18 | 18.7 | 4.7
36 | 2009-02-26 14:21 | 125.1 | 22.18 | 53.257 | 3.639 | 8.19 | -61.8 | 15 | 2.7 | 12.8 | 35.19 | 17.8 | 4.5
37 | 2009-02-26 14:21 | 125.1 | 22.18 | 53.263 | 3.664 | 8.19 | -61.8 | 14.5 | 2.5 | 12.7 | 35.2 | 17.3 | 4.3
38 | 2009-02-26 14:21 | 125.2 | 22.18 | 53.269 | 3.673 | 8.19 | -61.8 | 14.2 | 2.2 | 12.6 | 35.2 | 17 | 4
39 | 2009-02-26 14:21 | 125.3 | 22.18 | 53.271 | 3.656 | 8.19 | -61.8 | 13.7 | 2.3 | 12.7 | 35.2 | 16.5 | 4.1
40 | 2009-02-26 14:21 | 125.4 | 22.17 | 53.274 | 3.622 | 8.2 | -61.9 | 13 | 2 | 12.5 | 35.2 | 15.8 | 3.8
41 | 2009-02-26 14:21 | 125.5 | 22.17 | 53.283 | 3.605 | 8.2 | -61.9 | 12.5 | 1.8 | 12.6 | 35.21 | 15.3 | 3.6
42 | 2009-02-26 14:21 | 125.6 | 22.17 | 53.283 | 3.609 | 8.2 | -61.9 | 172.4 | 2.8 | 12.7 | 35.21 | 175.2 | 4.6
43 | 2009-02-26 14:21 | 125.6 | 22.17 | 53.273 | 3.628 | 8.2 | -61.9 | 208.1 | 2.6 | 12.7 | 35.2 | 210.9 | 4.4
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8
[12 empty] | 2.8 | 1.8

## HM
Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## WS
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 13.8 | 1.6
0 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.185 | 0.086 | 8.05 | -53.3 | 13.8 | 1.8 | 12.7 | 30.02 | 27.6 | 3.4
1 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.46 | 46.169 | 0.093 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.9 | 12.8 | 30.01 | 27.7 | 3.5
2 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.46 | 46.164 | 0.121 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.8 | 12.7 | 30.01 | 27.7 | 3.4
3 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.46 | 46.158 | 0.153 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.8 | 12.8 | 30 | 27.7 | 3.4
4 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.151 | 0.183 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.9 | 12.7 | 30 | 27.7 | 3.5
5 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.147 | 0.21 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.8 | 12.6 | 29.99 | 27.7 | 3.4
6 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.144 | 0.23 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.9 | 12.7 | 29.99 | 27.7 | 3.5
7 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.141 | 0.262 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.7 | 12.7 | 29.99 | 27.7 | 3.3
8 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.14 | 0.301 | 8.05 | -53.2 | 13.9 | 1.8 | 12.6 | 29.99 | 27.7 | 3.4
9 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.46 | 46.141 | 0.337 | 8.05 | -53.2 | 13.9 | 1.7 | 12.7 | 29.99 | 27.7 | 3.3
10 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.145 | 0.365 | 8.05 | -53.4 | 13.9 | 1.7 | 12.7 | 29.99 | 27.7 | 3.3
11 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.153 | 0.401 | 8.05 | -53.4 | 13.9 | 1.8 | 12.7 | 30 | 27.7 | 3.4
12 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.171 | 0.442 | 8.05 | -53.3 | 13.9 | 1.6 | 12.6 | 30.01 | 27.7 | 3.2
13 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.46 | 46.19 | 0.491 | 8.05 | -53.3 | 14 | 1.7 | 12.7 | 30.03 | 27.8 | 3.3
14 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.46 | 46.229 | 0.536 | 8.05 | -53.2 | 14.7 | 1.8 | 12.6 | 30.05 | 28.5 | 3.4
15 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.47 | 46.406 | 0.584 | 8.05 | -53.1 | 15.4 | 1.9 | 12.7 | 30.18 | 29.2 | 3.5
16 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.49 | 46.786 | 0.63 | 8.05 | -53.1 | 16.1 | 1.8 | 12.4 | 30.46 | 29.9 | 3.4
17 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.52 | 47.991 | 0.668 | 8.05 | -53 | 16.4 | 2 | 12.7 | 31.33 | 30.2 | 3.6
18 | 2009-02-26 13:12 | 105 | 20.55 | 48.681 | 0.704 | 8.05 | -53.1 | 16.6 | 2 | 12.7 | 31.84 | 30.4 | 3.6
19 | 2009-02-26 13:12 | 104.9 | 20.59 | 48.854 | 0.729 | 8.05 | -53.2 | 16.7 | 2 | 12.8 | 31.96 | 30.5 | 3.6
20 | 2009-02-26 13:12 | 104.8 | 20.63 | 48.984 | 0.763 | 8.05 | -53.3 | 16.9 | 1.9 | 12.7 | 32.06 | 30.7 | 3.5
21 | 2009-02-26 13:12 | 104.7 | 20.66 | 49.051 | 0.798 | 8.05 | -53.4 | 17.4 | 1.9 | 12.6 | 32.11 | 31.2 | 3.5
22 | 2009-02-26 13:12 | 104.6 | 20.69 | 49.12 | 0.839 | 8.05 | -53.5 | 19.1 | 2.1 | 12.7 | 32.16 | 32.9 | 3.7
23 | 2009-02-26 13:12 | 104.4 | 20.71 | 49.172 | 0.893 | 8.05 | -53.5 | 22.3 | 2.3 | 12.7 | 32.2 | 36.1 | 3.9
24 | 2009-02-26 13:12 | 104.2 | 20.72 | 49.204 | 0.943 | 8.05 | -53.4 | 27.3 | 2.3 | 12.7 | 32.22 | 41.1 | 3.9
25 | 2009-02-26 13:12 | 104.1 | 20.72 | 49.223 | 0.977 | 8.05 | -53.3 | 33 | 2.5 | 12.7 | 32.23 | 46.8 | 4.1
26 | 2009-02-26 13:12 | 103.9 | 20.72 | 49.234 | 1.013 | 8.05 | -53.3 | 40.8 | 2.9 | 12.8 | 32.24 | 54.6 | 4.5
27 | 2009-02-26 13:13 | 103.6 | 20.71 | 49.234 | 1.051 | 8.05 | -53.2 | 53.1 | 3.2 | 12.8 | 32.24 | 66.9 | 4.8
28 | 2009-02-26 13:13 | 103.5 | 20.71 | 49.228 | 1.078 | 8.05 | -53.1 | 61.6 | 3.5 | 12.8 | 32.24 | 75.4 | 5.1
29 | 2009-02-26 13:13 | 103.3 | 20.7 | 49.225 | 1.117 | 8.05 | -53.1 | 65.6 | 3.8 | 12.7 | 32.23 | 79.4 | 5.4
30 | 2009-02-26 13:13 | 103.3 | 20.7 | 49.223 | 1.153 | 8.05 | -53 | 65.6 | 3.8 | 12.7 | 32.23 | 79.4 | 5.4
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6
[12 empty] | 13.8 | 1.6

## Ship
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 2 | -0.1
0 | 2009-02-26 12:58 | 100.6 | 21.75 | 53.104 | 0.086 | 8.12 | -57.6 | 3.1 | 1.5 | 12.8 | 35.09 | 5.1 | 1.6
1 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.104 | 0.099 | 8.13 | -57.9 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
2 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.103 | 0.099 | 8.13 | -57.9 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.5
3 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.102 | 0.107 | 8.13 | -57.9 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.5
4 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.103 | 0.158 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.5
5 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.104 | 0.226 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
6 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.104 | 0.308 | 8.13 | -57.9 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
7 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.104 | 0.361 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.5
8 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.104 | 0.414 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
9 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.105 | 0.536 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
10 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.105 | 0.618 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
11 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.105 | 0.691 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
12 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 0.771 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
13 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.107 | 0.878 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
14 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 0.947 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
15 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 0.996 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
16 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 1.074 | 8.13 | -58.1 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
17 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 1.159 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
18 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.105 | 1.256 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
19 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.105 | 1.36 | 8.13 | -58 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
20 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 1.478 | 8.13 | -58.1 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
21 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 1.572 | 8.13 | -58.1 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
22 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 1.67 | 8.13 | -58.2 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
23 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.106 | 1.767 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
24 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.108 | 1.859 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
25 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.108 | 1.943 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
26 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.107 | 1.998 | 8.14 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
27 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.108 | 2.056 | 8.13 | -58.2 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
28 | 2009-02-26 12:58 | 100.3 | 21.76 | 53.109 | 2.087 | 8.13 | -58.2 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
29 | 2009-02-26 12:59 | 100.3 | 21.76 | 53.109 | 2.142 | 8.13 | -58.2 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 0.5
30 | 2009-02-26 12:59 | 100.3 | 21.76 | 53.108 | 2.24 | 8.13 | -58.2 | 2.4 | 1.4 | 12.8 | 35.09 | 4.4 | 1.5
31 | 2009-02-26 12:59 | 100.2 | 21.76 | 53.107 | 2.292 | 8.13 | -58.2 | 2 | 0.3 | 12.8 | 35.09 | 4 | 0.4
32 | 2009-02-26 12:59 | 100.1 | 21.76 | 53.104 | 2.358 | 8.13 | -58.2 | 2.4 | 1 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 1.1
33 | 2009-02-26 12:59 | 100.2 | 21.76 | 53.102 | 2.379 | 8.13 | -58.2 | 2.3 | 0.6 | 12.8 | 35.08 | 4.3 | 0.7
34 | 2009-02-26 12:59 | 100.1 | 21.76 | 53.101 | 2.398 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.5 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0.6
35 | 2009-02-26 12:59 | 100.1 | 21.76 | 53.102 | 2.427 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.6 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.7
36 | 2009-02-26 12:59 | 100.2 | 21.75 | 53.104 | 2.463 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.6 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.7
37 | 2009-02-26 12:59 | 100.2 | 21.76 | 53.103 | 2.514 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0.5
38 | 2009-02-26 12:59 | 100.2 | 21.76 | 53.102 | 2.58 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.3
39 | 2009-02-26 12:59 | 100.2 | 21.75 | 53.102 | 2.639 | 8.13 | -58.3 | 2.3 | 0.2 | 12.9 | 35.08 | 4.3 | 0.3
40 | 2009-02-26 12:59 | 100.1 | 21.75 | 53.103 | 2.697 | 8.14 | -58.3 | 2.4 | 0.1 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.2
41 | 2009-02-26 12:59 | 100 | 21.75 | 53.102 | 2.762 | 8.13 | -58.3 | 2.3 | -0.1 | 12.9 | 35.08 | 4.3 | 0
42 | 2009-02-26 12:59 | 99.9 | 21.75 | 53.102 | 2.855 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.1
43 | 2009-02-26 12:59 | 100 | 21.75 | 53.102 | 2.901 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.1
44 | 2009-02-26 12:59 | 100 | 21.75 | 53.102 | 2.983 | 8.14 | -58.3 | 2.5 | 0.2 | 13 | 35.08 | 4.5 | 0.3
45 | 2009-02-26 12:59 | 99.9 | 21.75 | 53.102 | 3.06 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0.5
46 | 2009-02-26 12:59 | 99.9 | 21.75 | 53.1 | 3.153 | 8.13 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0.5
47 | 2009-02-26 12:59 | 99.8 | 21.75 | 53.102 | 3.226 | 8.14 | -58.3 | 2.4 | 0.4 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.5
48 | 2009-02-26 12:59 | 99.9 | 21.75 | 53.102 | 3.319 | 8.14 | -58.3 | 2.4 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.3
49 | 2009-02-26 12:59 | 99.8 | 21.75 | 53.102 | 3.431 | 8.14 | -58.3 | 2.4 | 0.1 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0.2
50 | 2009-02-26 12:59 | 99.8 | 21.75 | 53.1 | 3.54 | 8.14 | -58.3 | 2.5 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.5 | 0.3
51 | 2009-02-26 12:59 | 99.7 | 21.74 | 53.1 | 3.694 | 8.14 | -58.3 | 2.5 | 0 | 12.8 | 35.08 | 4.5 | 0.1
52 | 2009-02-26 12:59 | 99.8 | 21.74 | 53.099 | 3.808 | 8.14 | -58.3 | 2.4 | -0.1 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0
53 | 2009-02-26 12:59 | 99.8 | 21.74 | 53.099 | 3.912 | 8.14 | -58.3 | 2.5 | 0.1 | 13 | 35.08 | 4.5 | 0.2
54 | 2009-02-26 12:59 | 99.7 | 21.74 | 53.099 | 4.048 | 8.14 | -58.3 | 2.5 | 0.3 | 12.9 | 35.08 | 4.5 | 0.4
55 | 2009-02-26 12:59 | 99.7 | 21.74 | 53.1 | 4.145 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.2 | 12.9 | 35.08 | 4.4 | 0.3
56 | 2009-02-26 12:59 | 99.8 | 21.74 | 53.101 | 4.236 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.3
57 | 2009-02-26 12:59 | 99.9 | 21.74 | 53.098 | 4.348 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.2 | 12.7 | 35.08 | 4.4 | 0.3
58 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.097 | 4.534 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.3
59 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.099 | 4.76 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.1 | 12.8 | 35.08 | 4.5 | 0.2
60 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.1 | 4.963 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.5 | 0.3
61 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.1 | 5.177 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.2 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.3
62 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.099 | 5.396 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.2 | 12.7 | 35.08 | 4.4 | 0.3
63 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.097 | 5.553 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.3 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.4
64 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.74 | 53.094 | 5.713 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.3 | 12.8 | 35.08 | 4.4 | 0.4
65 | 2009-02-26 13:00 | 99.7 | 21.73 | 53.092 | 5.849 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0.3 | 12.8 | 35.07 | 4.4 | 0.4
66 | 2009-02-26 13:00 | 99.6 | 21.73 | 53.093 | 6.082 | 8.14 | -58.4 | 2.4 | 0 | 12.7 | 35.08 | 4.4 | 0.1
67 | 2009-02-26 13:00 | 99.6 | 21.72 | 53.093 | 6.19 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.1 | 12.8 | 35.08 | 4.5 | 0.2
68 | 2009-02-26 13:00 | 99.5 | 21.72 | 53.085 | 6.81 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.1 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0.2
69 | 2009-02-26 13:00 | 99.5 | 21.71 | 53.087 | 7.219 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0.1
70 | 2009-02-26 13:00 | 99.4 | 21.71 | 53.082 | 7.642 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0 | 12.9 | 35.07 | 4.5 | 0.1
71 | 2009-02-26 13:00 | 99.3 | 21.7 | 53.081 | 7.617 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.2 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0.3
72 | 2009-02-26 13:00 | 99.3 | 21.69 | 53.084 | 8.409 | 8.14 | -58.3 | 2.5 | 0 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0.1
73 | 2009-02-26 13:00 | 99.2 | 21.69 | 53.087 | 8.206 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0 | 12.9 | 35.07 | 4.5 | 0.1
74 | 2009-02-26 13:00 | 99.2 | 21.69 | 53.088 | 8.632 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | -0.1 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0
75 | 2009-02-26 13:00 | 99.2 | 21.7 | 53.087 | 8.946 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.2 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0.3
76 | 2009-02-26 13:00 | 99.1 | 21.7 | 53.087 | 9.085 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.2 | 12.8 | 35.07 | 4.5 | 0.3
77 | 2009-02-26 13:00 | 99.1 | 21.7 | 53.09 | 9.189 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0.1 | 12.9 | 35.07 | 4.5 | 0.2
78 | 2009-02-26 13:00 | 99 | 21.7 | 53.074 | 9.366 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0 | 12.8 | 35.06 | 4.5 | 0.1
79 | 2009-02-26 13:00 | 98.9 | 21.68 | 53.069 | 9.502 | 8.14 | -58.4 | 2.5 | 0 | 13 | 35.06 | 4.5 | 0.1
80 | 2009-02-26 13:00 | 98.9 | 21.67 | 53.057 | 10.279 | 8.14 | -58.4 | 2.6 | 0.2 | 12.8 | 35.05 | 4.6 | 0.3
81 | 2009-02-26 13:00 | 98.8 | 21.66 | 53.049 | 10.285 | 8.14 | -58.3 | 2.6 | 0.1 | 12.8 | 35.04 | 4.6 | 0.2
82 | 2009-02-26 13:00 | 98.8 | 21.64 | 53.023 | 10.425 | 8.14 | -58.3 | 2.7 | 0.2 | 12.8 | 35.02 | 4.7 | 0.3
83 | 2009-02-26 13:00 | 98.7 | 21.61 | 53.007 | 10.594 | 8.14 | -58.3 | 2.8 | 0.2 | 12.9 | 35.01 | 4.8 | 0.3
84 | 2009-02-26 13:00 | 98.6 | 21.57 | 53.008 | 10.733 | 8.14 | -58.3 | 1292 | 3.1 | 12.8 | 35.01 | 1294 | 3.2
85 | 2009-02-26 13:00 | 98.6 | 21.55 | 53.008 | 10.843 | 8.14 | -58.3 | 78.9 | 7.1 | 12.9 | 35.01 | 80.9 | 7.2
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1
[12 empty] | 2 | 0.1