## SB
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.1 | 1.1
0 | 2009-04-02 14:03 | 101.3 | 22.67 | 53.2 | 0.122 | 8.04 | -51.3 | 1.7 | 1.3 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.4
1 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.203 | 0.121 | 8.04 | -51.3 | 1.6 | 1.2 | 12.8 | 35.15 | 1.7 | 2.3
2 | 2009-04-02 14:03 | 101.5 | 22.66 | 53.207 | 0.123 | 8.04 | -51.3 | 1.7 | 1.3 | 12.7 | 35.15 | 1.8 | 2.4
3 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.204 | 0.162 | 8.04 | -51.3 | 1.7 | 1.2 | 12.8 | 35.15 | 1.8 | 2.3
4 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.203 | 0.205 | 8.04 | -51.3 | 1.6 | 1.1 | 12.8 | 35.15 | 1.7 | 2.2
5 | 2009-04-02 14:03 | 101.3 | 22.66 | 53.203 | 0.245 | 8.04 | -51.3 | 1.6 | 1.3 | 12.8 | 35.15 | 1.7 | 2.4
6 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.204 | 0.278 | 8.04 | -51.4 | 1.6 | 1.3 | 12.8 | 35.15 | 1.7 | 2.4
7 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.206 | 0.313 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.5 | 12.7 | 35.15 | 1.9 | 2.6
8 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.205 | 0.359 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.6 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 2.7
9 | 2009-04-02 14:03 | 101.3 | 22.66 | 53.205 | 0.411 | 8.04 | -51.3 | 1.7 | 1.8 | 12.7 | 35.15 | 1.8 | 2.9
10 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.206 | 0.478 | 8.04 | -51.3 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 2.9
11 | 2009-04-02 14:03 | 101.3 | 22.66 | 53.209 | 0.607 | 8.04 | -51.3 | 1.8 | 1.7 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 2.8
12 | 2009-04-02 14:03 | 101.3 | 22.66 | 53.21 | 0.722 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.7 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 2.8
13 | 2009-04-02 14:03 | 101.4 | 22.66 | 53.208 | 0.856 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.8 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 2.9
14 | 2009-04-02 14:03 | 101.3 | 22.66 | 53.202 | 1.07 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.5 | 12.8 | 35.15 | 1.8 | 2.6
15 | 2009-04-02 14:03 | 101.2 | 22.66 | 53.201 | 1.249 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.4 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.5
16 | 2009-04-02 14:03 | 101.2 | 22.66 | 53.199 | 1.433 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.4 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.5
17 | 2009-04-02 14:03 | 101.2 | 22.65 | 53.201 | 1.632 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.5 | 12.8 | 35.14 | 1.9 | 2.6
18 | 2009-04-02 14:03 | 101.2 | 22.65 | 53.204 | 1.794 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.7 | 12.7 | 35.15 | 1.9 | 2.8
19 | 2009-04-02 14:04 | 101.3 | 22.65 | 53.205 | 1.923 | 8.04 | -51.4 | 1.8 | 1.6 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 2.7
20 | 2009-04-02 14:04 | 101.3 | 22.65 | 53.203 | 2.085 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.5 | 12.8 | 35.15 | 1.8 | 2.6
21 | 2009-04-02 14:04 | 101.3 | 22.65 | 53.202 | 2.273 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.5 | 12.8 | 35.15 | 1.8 | 2.6
22 | 2009-04-02 14:04 | 101.3 | 22.65 | 53.204 | 2.426 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.5 | 12.7 | 35.15 | 1.8 | 2.6
23 | 2009-04-02 14:04 | 101.2 | 22.65 | 53.203 | 2.588 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.6 | 12.8 | 35.15 | 1.8 | 2.7
24 | 2009-04-02 14:04 | 101.2 | 22.64 | 53.204 | 2.722 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.5 | 12.8 | 35.15 | 1.8 | 2.6
25 | 2009-04-02 14:04 | 101.2 | 22.64 | 53.201 | 2.886 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.6 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.7
26 | 2009-04-02 14:04 | 101.2 | 22.64 | 53.2 | 3.109 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.4 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.5
27 | 2009-04-02 14:04 | 101.1 | 22.63 | 53.2 | 3.338 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.7 | 35.14 | 1.8 | 2.4
28 | 2009-04-02 14:04 | 101.2 | 22.63 | 53.197 | 4.109 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.2 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.3
29 | 2009-04-02 14:04 | 101.1 | 22.63 | 53.193 | 4.285 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.7 | 35.14 | 1.8 | 2.4
30 | 2009-04-02 14:04 | 101.1 | 22.62 | 53.191 | 4.438 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 2.4
31 | 2009-04-02 14:04 | 101 | 22.61 | 53.188 | 4.659 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.2 | 12.7 | 35.13 | 1.8 | 2.3
32 | 2009-04-02 14:04 | 101 | 22.6 | 53.188 | 5.525 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.8 | 35.13 | 1.8 | 2.4
33 | 2009-04-02 14:04 | 100.9 | 22.59 | 53.187 | 5.778 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.8 | 35.13 | 1.8 | 2.4
34 | 2009-04-02 14:04 | 100.9 | 22.58 | 53.186 | 5.977 | 8.04 | -51.5 | 1.6 | 1.2 | 12.8 | 35.13 | 1.7 | 2.3
35 | 2009-04-02 14:04 | 100.8 | 22.57 | 53.188 | 6.19 | 8.04 | -51.5 | 1.6 | 1.3 | 12.7 | 35.13 | 1.7 | 2.4
36 | 2009-04-02 14:04 | 100.8 | 22.57 | 53.189 | 6.443 | 8.04 | -51.5 | 1.6 | 1.4 | 12.7 | 35.14 | 1.7 | 2.5
37 | 2009-04-02 14:04 | 100.7 | 22.57 | 53.19 | 6.688 | 8.04 | -51.5 | 1.6 | 1.4 | 12.8 | 35.14 | 1.7 | 2.5
38 | 2009-04-02 14:04 | 100.6 | 22.56 | 53.183 | 6.944 | 8.04 | -51.5 | 1.6 | 1.2 | 12.8 | 35.13 | 1.7 | 2.3
39 | 2009-04-02 14:04 | 100.6 | 22.55 | 53.182 | 7.677 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.7 | 35.13 | 1.8 | 2.4
40 | 2009-04-02 14:04 | 100.5 | 22.54 | 53.181 | 7.847 | 8.04 | -51.5 | 1.7 | 1.3 | 12.7 | 35.13 | 1.8 | 2.4
41 | 2009-04-02 14:04 | 100.4 | 22.53 | 53.174 | 8.031 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.6 | 12.7 | 35.12 | 1.8 | 2.7
42 | 2009-04-02 14:04 | 100.3 | 22.51 | 53.171 | 8.259 | 8.04 | -51.4 | 1.7 | 1.6 | 12.8 | 35.12 | 1.8 | 2.7
43 | 2009-04-02 14:04 | 100.2 | 22.49 | 53.167 | 9.04 | 8.04 | -51.3 | 1.9 | 1.6 | 12.7 | 35.12 | 2 | 2.7
44 | 2009-04-02 14:04 | 100 | 22.47 | 53.163 | 9.392 | 8.04 | -51.3 | 2 | 1.5 | 12.8 | 35.12 | 2.1 | 2.6
45 | 2009-04-02 14:04 | 99.9 | 22.45 | 53.169 | 9.555 | 8.04 | -51.2 | 2.1 | 1.8 | 12.8 | 35.12 | 2.2 | 2.9
46 | 2009-04-02 14:04 | 99.6 | 22.44 | 53.173 | 9.72 | 8.04 | -51.2 | 2.2 | 1.7 | 12.8 | 35.12 | 2.3 | 2.8
47 | 2009-04-02 14:04 | 99.5 | 22.42 | 53.176 | 9.972 | 8.04 | -51.2 | 2.3 | 1.7 | 12.7 | 35.13 | 2.4 | 2.8
48 | 2009-04-02 14:04 | 99.4 | 22.42 | 53.18 | 10.86 | 8.04 | -51.2 | 2.4 | 1.8 | 12.8 | 35.13 | 2.5 | 2.9
49 | 2009-04-02 14:05 | 99.2 | 22.41 | 53.182 | 11.02 | 8.04 | -51.2 | 2.6 | 1.7 | 12.7 | 35.13 | 2.7 | 2.8
50 | 2009-04-02 14:05 | 99.1 | 22.41 | 53.184 | 11.179 | 8.04 | -51.2 | 6.2 | 2.2 | 12.8 | 35.13 | 6.3 | 3.3
51 | 2009-04-02 14:05 | 99 | 22.41 | 53.185 | 11.31 | 8.04 | -51.2 | 1067.5 | 3.3 | 12.7 | 35.13 | 1067.6 | 4.4
52 | 2009-04-02 14:05 | 98.9 | 22.41 | 53.18 | 11.435 | 8.04 | -51.2 | 0.1 | 5 | 12.7 | 35.13 | 0.2 | 6.1
53 | 2009-04-02 14:05 | 98.7 | 22.41 | 53.172 | 11.539 | 8.04 | -51.2 | 1296.2 | 5.2 | 12.8 | 35.12 | 1296.3 | 6.3
54 | 2009-04-02 14:05 | 98.6 | 22.41 | 53.169 | 11.6 | 8.04 | -51.2 | 1296.2 | 5.1 | 12.8 | 35.12 | 1296.3 | 6.2
55 | 2009-04-02 14:05 | 98.5 | 22.41 | 53.161 | 11.636 | 8.04 | -51.2 | 1296.2 | 4.8 | 12.7 | 35.12 | 1296.3 | 5.9
56 | 2009-04-02 14:05 | 98.3 | 22.41 | 53.152 | 11.657 | 8.04 | -51.2 | 1296.2 | 4.8 | 12.8 | 35.11 | 1296.3 | 5.9
57 | 2009-04-02 14:05 | 98.1 | 22.41 | 53.149 | 11.666 | 8.04 | -51.2 | 1296.2 | 4.7 | 12.8 | 35.11 | 1296.3 | 5.8
58 | 2009-04-02 14:05 | 97.9 | 22.41 | 53.147 | 11.676 | 8.04 | -51.2 | 1296.2 | 4.2 | 12.7 | 35.11 | 1296.3 | 5.3
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1
[12 empty] | 0.1 | 1.1

## KS
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 3.9 | 1.4
0 | 2009-04-02 14:17 | 109.9 | 25.02 | 10.917 | 0.045 | 8.17 | -59.5 | 4.3 | 1.4 | 12.8 | 6.18 | 8.2 | 2.8
1 | 2009-04-02 14:17 | 110.4 | 24.94 | 11.375 | 0.046 | 8.16 | -58.6 | 3.9 | 1.7 | 12.8 | 6.47 | 7.8 | 3.1
2 | 2009-04-02 14:17 | 110.4 | 24.93 | 11.221 | 0.057 | 8.16 | -58.5 | 3.9 | 1.6 | 12.7 | 6.37 | 7.8 | 3
3 | 2009-04-02 14:17 | 110.5 | 24.93 | 11.058 | 0.082 | 8.16 | -58.6 | 3.9 | 1.5 | 12.7 | 6.27 | 7.8 | 2.9
4 | 2009-04-02 14:17 | 110.6 | 24.93 | 10.628 | 0.105 | 8.15 | -58.1 | 4 | 1.5 | 12.8 | 6.01 | 7.9 | 2.9
5 | 2009-04-02 14:17 | 110.7 | 24.95 | 11.695 | 0.131 | 8.14 | -57.6 | 4.1 | 1.5 | 12.8 | 6.66 | 8 | 2.9
6 | 2009-04-02 14:17 | 109.8 | 24.95 | 22.38 | 0.18 | 8.08 | -53.8 | 4 | 1.7 | 12.9 | 13.47 | 7.9 | 3.1
7 | 2009-04-02 14:17 | 108.8 | 24.87 | 38.854 | 0.218 | 8.03 | -51.5 | 4.1 | 1.8 | 12.8 | 24.71 | 8 | 3.2
8 | 2009-04-02 14:17 | 108 | 24.72 | 40.655 | 0.256 | 8.01 | -49.8 | 4 | 1.8 | 12.8 | 25.99 | 7.9 | 3.2
9 | 2009-04-02 14:17 | 107.5 | 24.58 | 44.087 | 0.279 | 8 | -49.2 | 4 | 1.7 | 12.7 | 28.45 | 7.9 | 3.1
10 | 2009-04-02 14:17 | 107.3 | 24.45 | 46.188 | 0.312 | 8 | -49.2 | 4.1 | 1.8 | 12.8 | 29.97 | 8 | 3.2
11 | 2009-04-02 14:17 | 107.5 | 24.35 | 47.109 | 0.345 | 8 | -49.5 | 4.1 | 1.9 | 12.7 | 30.64 | 8 | 3.3
12 | 2009-04-02 14:17 | 108 | 24.31 | 48.949 | 0.394 | 8.01 | -49.9 | 4.2 | 1.8 | 12.7 | 31.98 | 8.1 | 3.2
13 | 2009-04-02 14:17 | 108.5 | 24.34 | 50.307 | 0.435 | 8.02 | -50.7 | 4.4 | 1.9 | 13 | 32.98 | 8.3 | 3.3
14 | 2009-04-02 14:17 | 108.8 | 24.51 | 51.325 | 0.501 | 8.04 | -51.6 | 4.8 | 2 | 12.8 | 33.72 | 8.7 | 3.4
15 | 2009-04-02 14:17 | 108.7 | 24.73 | 51.787 | 0.568 | 8.05 | -52.3 | 5.2 | 2.1 | 12.8 | 34.06 | 9.1 | 3.5
16 | 2009-04-02 14:17 | 108.1 | 24.86 | 51.89 | 0.641 | 8.05 | -52.3 | 5.5 | 2.4 | 12.7 | 34.13 | 9.4 | 3.8
17 | 2009-04-02 14:17 | 107.1 | 24.84 | 52.028 | 0.715 | 8.04 | -51.5 | 5.8 | 2.4 | 12.7 | 34.24 | 9.7 | 3.8
18 | 2009-04-02 14:17 | 105.4 | 24.69 | 52.208 | 0.795 | 8.02 | -50.4 | 6.2 | 2.4 | 12.8 | 34.37 | 10.1 | 3.8
19 | 2009-04-02 14:17 | 103.5 | 24.48 | 52.4 | 0.87 | 8 | -49.5 | 6.4 | 2.5 | 12.8 | 34.52 | 10.3 | 3.9
20 | 2009-04-02 14:17 | 101.6 | 24.27 | 52.584 | 0.926 | 7.99 | -49 | 6.7 | 2.6 | 12.8 | 34.66 | 10.6 | 4
21 | 2009-04-02 14:17 | 99.7 | 24.11 | 52.722 | 0.963 | 7.99 | -48.6 | 7 | 2.8 | 12.8 | 34.76 | 10.9 | 4.2
22 | 2009-04-02 14:17 | 98.1 | 24 | 52.804 | 0.992 | 7.98 | -48.4 | 10.1 | 2.9 | 12.8 | 34.83 | 14 | 4.3
23 | 2009-04-02 14:18 | 96.8 | 23.92 | 52.847 | 1.007 | 7.98 | -48.3 | 12.6 | 2.8 | 13 | 34.86 | 16.5 | 4.2
24 | 2009-04-02 14:18 | 95.6 | 23.87 | 52.882 | 1.022 | 7.98 | -48.2 | 24.1 | 2.9 | 12.8 | 34.89 | 28 | 4.3
25 | 2009-04-02 14:18 | 94.7 | 23.84 | 52.907 | 1.044 | 7.98 | -48.1 | 25.7 | 3.2 | 12.9 | 34.91 | 29.6 | 4.6
26 | 2009-04-02 14:18 | 93.8 | 23.82 | 52.924 | 1.063 | 7.98 | -48.1 | 25.8 | 3.6 | 12.8 | 34.92 | 29.7 | 5
27 | 2009-04-02 14:18 | 93 | 23.81 | 52.934 | 1.088 | 7.98 | -48 | 25.4 | 4.2 | 12.8 | 34.93 | 29.3 | 5.6
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4
[12 empty] | 3.9 | 1.4

## CRIMP2
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0 | 0.2
0 | 2009-04-02 12:48 | 132.5 | 23.32 | 53.531 | 0.147 | 8.16 | -58.2 | 0 | 0.3 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.5
1 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.529 | 0.152 | 8.16 | -58.3 | 0 | 0.2 | 13 | 35.38 | 0 | 0.4
2 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.529 | 0.164 | 8.16 | -58.3 | 0 | 0.3 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.5
3 | 2009-04-02 12:48 | 132.5 | 23.31 | 53.531 | 0.202 | 8.16 | -58.3 | 0 | 0.3 | 13 | 35.38 | 0 | 0.5
4 | 2009-04-02 12:48 | 132.5 | 23.31 | 53.534 | 0.281 | 8.16 | -58.3 | 0 | 0.2 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.4
5 | 2009-04-02 12:48 | 132.5 | 23.31 | 53.534 | 0.391 | 8.16 | -58.3 | 0 | 0.2 | 13 | 35.38 | 0 | 0.4
6 | 2009-04-02 12:48 | 132.5 | 23.31 | 53.533 | 0.519 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.3 | 13 | 35.38 | 0 | 0.5
7 | 2009-04-02 12:48 | 132.5 | 23.31 | 53.532 | 0.624 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.4 | 13.2 | 35.38 | 0 | 0.6
8 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.532 | 0.739 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.3 | 13 | 35.38 | 0 | 0.5
9 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.532 | 0.848 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.2 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.4
10 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.531 | 0.971 | 8.16 | -58.4 | 0.1 | 0.3 | 12.9 | 35.38 | 0.1 | 0.5
11 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.53 | 1.085 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.3 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.5
12 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.31 | 53.528 | 1.22 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.5 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.7
13 | 2009-04-02 12:48 | 132.7 | 23.3 | 53.528 | 1.351 | 8.16 | -58.4 | 0.1 | 0.5 | 13 | 35.38 | 0.1 | 0.7
14 | 2009-04-02 12:48 | 132.8 | 23.3 | 53.529 | 1.487 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.3 | 12.9 | 35.38 | 0 | 0.5
15 | 2009-04-02 12:48 | 132.8 | 23.3 | 53.528 | 1.612 | 8.16 | -58.4 | 0 | 0.5 | 13 | 35.38 | 0 | 0.7
16 | 2009-04-02 12:48 | 132.7 | 23.3 | 53.528 | 1.788 | 8.16 | -58.4 | 0.1 | 0.5 | 12.9 | 35.38 | 0.1 | 0.7
17 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.3 | 53.525 | 1.946 | 8.16 | -58.4 | 0.1 | 0.6 | 12.9 | 35.38 | 0.1 | 0.8
18 | 2009-04-02 12:48 | 132.6 | 23.29 | 53.524 | 2.093 | 8.16 | -58.3 | 0.1 | 0.5 | 12.9 | 35.37 | 0.1 | 0.7
19 | 2009-04-02 12:48 | 132.4 | 23.28 | 53.52 | 2.237 | 8.16 | -58.2 | 0.1 | 0.6 | 12.9 | 35.37 | 0.1 | 0.8
20 | 2009-04-02 12:49 | 132.1 | 23.26 | 53.517 | 2.395 | 8.16 | -58.1 | 0.1 | 0.8 | 12.9 | 35.37 | 0.1 | 1
21 | 2009-04-02 12:49 | 132 | 23.25 | 53.518 | 2.551 | 8.16 | -58.1 | 0.1 | 0.6 | 12.9 | 35.37 | 0.1 | 0.8
22 | 2009-04-02 12:49 | 131.8 | 23.24 | 53.519 | 2.699 | 8.16 | -58 | 0.1 | 0.5 | 12.9 | 35.37 | 0.1 | 0.7
23 | 2009-04-02 12:49 | 131.7 | 23.23 | 53.521 | 2.821 | 8.16 | -58 | 6.2 | 0.6 | 12.9 | 35.37 | 6.2 | 0.8
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2
[12 empty] | 0 | 0.2

## HM
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.5 | -0.1
0 | 2009-04-02 13:37 | 124 | 23.44 | 52.276 | 0.053 | 8.13 | -56.4 | 0.9 | 1 | 12.9 | 34.45 | 1.4 | 1.1
1 | 2009-04-02 13:37 | 124.9 | 23.45 | 52.299 | 0.145 | 8.13 | -56.4 | 0.5 | 0.8 | 12.8 | 34.46 | 1 | 0.9
2 | 2009-04-02 13:38 | 124.6 | 23.39 | 52.342 | 0.344 | 8.13 | -56.4 | 0.6 | 0.3 | 12.9 | 34.5 | 1.1 | 0.4
3 | 2009-04-02 13:38 | 124.4 | 23.39 | 52.332 | 0.351 | 8.13 | -56.4 | 0.5 | 0.4 | 12.8 | 34.49 | 1 | 0.5
4 | 2009-04-02 13:38 | 124.3 | 23.39 | 52.33 | 0.384 | 8.12 | -56.3 | 0.5 | 0.3 | 12.8 | 34.49 | 1 | 0.4
5 | 2009-04-02 13:38 | 124 | 23.38 | 52.332 | 0.417 | 8.12 | -56.2 | 0.5 | 0.2 | 12.8 | 34.49 | 1 | 0.3
6 | 2009-04-02 13:38 | 123.6 | 23.37 | 52.331 | 0.481 | 8.12 | -56 | 0.5 | 0.3 | 12.8 | 34.49 | 1 | 0.4
7 | 2009-04-02 13:38 | 123 | 23.34 | 52.345 | 0.541 | 8.11 | -55.7 | 0.5 | 0.2 | 12.9 | 34.5 | 1 | 0.3
8 | 2009-04-02 13:38 | 122.3 | 23.29 | 52.376 | 0.607 | 8.11 | -55.4 | 0.5 | 0.2 | 12.8 | 34.52 | 1 | 0.3
9 | 2009-04-02 13:38 | 121.6 | 23.23 | 52.427 | 0.687 | 8.1 | -55.1 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 34.56 | 1 | 0.2
10 | 2009-04-02 13:38 | 120.9 | 23.16 | 52.533 | 0.767 | 8.1 | -55 | 0.5 | 0.1 | 12.8 | 34.64 | 1 | 0.2
11 | 2009-04-02 13:38 | 120.3 | 23.09 | 52.642 | 0.827 | 8.1 | -54.9 | 0.6 | 0.2 | 12.8 | 34.72 | 1.1 | 0.3
12 | 2009-04-02 13:38 | 119.7 | 23.05 | 52.738 | 0.913 | 8.1 | -54.9 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 34.8 | 1.1 | 0.4
13 | 2009-04-02 13:38 | 119.2 | 23.01 | 52.801 | 1.028 | 8.1 | -54.9 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 34.84 | 1.1 | 0.4
14 | 2009-04-02 13:38 | 118.7 | 22.99 | 52.861 | 1.169 | 8.1 | -54.8 | 0.6 | 0.3 | 12.8 | 34.89 | 1.1 | 0.4
15 | 2009-04-02 13:38 | 118.3 | 22.98 | 52.908 | 1.308 | 8.1 | -54.9 | 0.7 | 0.3 | 12.8 | 34.92 | 1.2 | 0.4
16 | 2009-04-02 13:38 | 117.8 | 22.98 | 52.937 | 1.426 | 8.1 | -54.9 | 0.7 | 0.2 | 12.8 | 34.94 | 1.2 | 0.3
17 | 2009-04-02 13:38 | 117.2 | 22.98 | 52.959 | 1.563 | 8.1 | -54.9 | 0.7 | 0 | 12.8 | 34.96 | 1.2 | 0.1
18 | 2009-04-02 13:38 | 116.6 | 22.97 | 52.947 | 1.753 | 8.1 | -54.7 | 0.7 | 0 | 12.8 | 34.95 | 1.2 | 0.1
19 | 2009-04-02 13:38 | 115.9 | 22.93 | 52.941 | 1.957 | 8.09 | -54.4 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.95 | 1.2 | 0
20 | 2009-04-02 13:38 | 115.2 | 22.88 | 52.942 | 2.113 | 8.09 | -54.1 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.95 | 1.2 | 0
21 | 2009-04-02 13:38 | 114 | 22.81 | 52.931 | 2.323 | 8.08 | -53.8 | 0.7 | 0 | 12.9 | 34.94 | 1.2 | 0.1
22 | 2009-04-02 13:39 | 112.7 | 22.73 | 52.932 | 2.517 | 8.08 | -53.5 | 0.7 | 0.1 | 12.8 | 34.94 | 1.2 | 0.2
23 | 2009-04-02 13:39 | 111.2 | 22.67 | 52.938 | 2.698 | 8.07 | -53.1 | 0.7 | 0.1 | 12.9 | 34.95 | 1.2 | 0.2
24 | 2009-04-02 13:39 | 109.6 | 22.6 | 52.959 | 2.898 | 8.07 | -52.8 | 0.7 | 0.2 | 12.8 | 34.97 | 1.2 | 0.3
25 | 2009-04-02 13:39 | 108.4 | 22.55 | 52.977 | 3.051 | 8.06 | -52.6 | 0.8 | 0.2 | 12.9 | 34.98 | 1.3 | 0.3
26 | 2009-04-02 13:39 | 107.3 | 22.52 | 52.989 | 3.207 | 8.06 | -52.4 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | 34.99 | 1.3 | 0.5
27 | 2009-04-02 13:39 | 106.3 | 22.49 | 52.995 | 3.377 | 8.06 | -52.3 | 0.8 | 0.3 | 12.8 | 34.99 | 1.3 | 0.4
28 | 2009-04-02 13:39 | 105.3 | 22.47 | 53.004 | 3.557 | 8.06 | -52.2 | 0.8 | 0.4 | 12.8 | 35 | 1.3 | 0.5
29 | 2009-04-02 13:39 | 104.5 | 22.45 | 53.033 | 3.726 | 8.06 | -52.1 | 0.8 | 0.5 | 12.8 | 35.02 | 1.3 | 0.6
30 | 2009-04-02 13:39 | 103.8 | 22.44 | 53.068 | 3.903 | 8.06 | -52.2 | 0.8 | 0.6 | 12.9 | 35.05 | 1.3 | 0.7
31 | 2009-04-02 13:39 | 103.2 | 22.43 | 53.092 | 4.086 | 8.06 | -52.3 | 0.9 | 0.7 | 12.8 | 35.07 | 1.4 | 0.8
32 | 2009-04-02 13:39 | 102.7 | 22.43 | 53.11 | 4.299 | 8.06 | -52.5 | 1 | 0.5 | 12.8 | 35.08 | 1.5 | 0.6
33 | 2009-04-02 13:39 | 102.3 | 22.43 | 53.122 | 4.518 | 8.07 | -52.7 | 1 | 0.7 | 12.8 | 35.09 | 1.5 | 0.8
34 | 2009-04-02 13:39 | 101.8 | 22.43 | 53.13 | 4.735 | 8.07 | -52.9 | 1 | 0.6 | 12.7 | 35.09 | 1.5 | 0.7
35 | 2009-04-02 13:39 | 101.6 | 22.43 | 53.14 | 4.939 | 8.07 | -53 | 1.1 | 0.7 | 12.8 | 35.1 | 1.6 | 0.8
36 | 2009-04-02 13:39 | 101.3 | 22.43 | 53.147 | 5.099 | 8.07 | -53 | 1.1 | 0.6 | 12.8 | 35.11 | 1.6 | 0.7
37 | 2009-04-02 13:39 | 101.1 | 22.43 | 53.154 | 5.224 | 8.07 | -53.1 | 1.1 | 0.8 | 12.9 | 35.11 | 1.6 | 0.9
38 | 2009-04-02 13:39 | 100.9 | 22.43 | 53.159 | 5.338 | 8.07 | -53.1 | 1.2 | 0.7 | 12.8 | 35.12 | 1.7 | 0.8
39 | 2009-04-02 13:39 | 100.7 | 22.43 | 53.165 | 5.478 | 8.07 | -53.2 | 1.2 | 0.8 | 12.8 | 35.12 | 1.7 | 0.9
40 | 2009-04-02 13:39 | 100.6 | 22.43 | 53.175 | 5.655 | 8.08 | -53.3 | 1.2 | 1 | 12.8 | 35.13 | 1.7 | 1.1
41 | 2009-04-02 13:39 | 100.4 | 22.44 | 53.185 | 5.83 | 8.08 | -53.4 | 1.2 | 1.1 | 12.8 | 35.13 | 1.7 | 1.2
42 | 2009-04-02 13:39 | 100.3 | 22.44 | 53.197 | 6.002 | 8.08 | -53.5 | 1.3 | 1.1 | 12.8 | 35.14 | 1.8 | 1.2
43 | 2009-04-02 13:39 | 100.2 | 22.45 | 53.208 | 6.154 | 8.08 | -53.6 | 1.4 | 1.2 | 12.8 | 35.15 | 1.9 | 1.3
44 | 2009-04-02 13:39 | 100.2 | 22.45 | 53.214 | 6.284 | 8.08 | -53.6 | 1.4 | 1.2 | 12.8 | 35.16 | 1.9 | 1.3
45 | 2009-04-02 13:39 | 100.2 | 22.45 | 53.223 | 6.431 | 8.08 | -53.7 | 1.4 | 1.1 | 12.9 | 35.16 | 1.9 | 1.2
46 | 2009-04-02 13:39 | 100 | 22.46 | 53.229 | 6.569 | 8.08 | -53.7 | 1.4 | 1.2 | 12.8 | 35.17 | 1.9 | 1.3
47 | 2009-04-02 13:39 | 100 | 22.46 | 53.234 | 6.74 | 8.08 | -53.8 | 1.4 | 1.2 | 12.9 | 35.17 | 1.9 | 1.3
48 | 2009-04-02 13:39 | 100 | 22.46 | 53.237 | 6.917 | 8.09 | -53.8 | 1.5 | 1.2 | 12.9 | 35.17 | 2 | 1.3
49 | 2009-04-02 13:39 | 100.1 | 22.47 | 53.241 | 7.113 | 8.09 | -53.9 | 1.5 | 1.3 | 12.8 | 35.18 | 2 | 1.4
50 | 2009-04-02 13:39 | 100 | 22.47 | 53.243 | 7.272 | 8.09 | -53.9 | 1.5 | 1.1 | 12.8 | 35.18 | 2 | 1.2
51 | 2009-04-02 13:39 | 100.1 | 22.47 | 53.246 | 7.443 | 8.09 | -53.9 | 1.7 | 1.2 | 12.8 | 35.18 | 2.2 | 1.3
52 | 2009-04-02 13:40 | 100.1 | 22.47 | 53.25 | 7.631 | 8.09 | -54 | 1.7 | 1.3 | 12.8 | 35.18 | 2.2 | 1.4
53 | 2009-04-02 13:40 | 100 | 22.46 | 53.256 | 7.782 | 8.09 | -54.1 | 1.7 | 1.3 | 12.9 | 35.19 | 2.2 | 1.4
54 | 2009-04-02 13:40 | 99.9 | 22.46 | 53.271 | 8.005 | 8.09 | -54.2 | 1.7 | 1.3 | 12.8 | 35.2 | 2.2 | 1.4
55 | 2009-04-02 13:40 | 100 | 22.45 | 53.282 | 8.15 | 8.09 | -54.3 | 1.8 | 1.4 | 12.8 | 35.21 | 2.3 | 1.5
56 | 2009-04-02 13:40 | 99.9 | 22.44 | 53.293 | 8.398 | 8.09 | -54.3 | 1.8 | 1.4 | 12.8 | 35.21 | 2.3 | 1.5
57 | 2009-04-02 13:40 | 99.8 | 22.43 | 53.305 | 9.173 | 8.09 | -54.3 | 1.9 | 1.4 | 12.8 | 35.22 | 2.4 | 1.5
58 | 2009-04-02 13:40 | 99.8 | 22.43 | 53.318 | 9.308 | 8.09 | -54.3 | 2 | 1.5 | 12.8 | 35.23 | 2.5 | 1.6
59 | 2009-04-02 13:40 | 99.6 | 22.43 | 53.328 | 9.462 | 8.09 | -54.3 | 2.2 | 1.5 | 12.8 | 35.24 | 2.7 | 1.6
60 | 2009-04-02 13:40 | 99.4 | 22.43 | 53.339 | 9.687 | 8.09 | -54.3 | 2.3 | 1.4 | 12.8 | 35.25 | 2.8 | 1.5
61 | 2009-04-02 13:40 | 99.3 | 22.43 | 53.344 | 9.933 | 8.09 | -54.3 | 2.6 | 1.5 | 12.8 | 35.25 | 3.1 | 1.6
62 | 2009-04-02 13:40 | 99 | 22.43 | 53.347 | 10.146 | 8.09 | -54.3 | 2.7 | 1.5 | 12.8 | 35.25 | 3.2 | 1.6
63 | 2009-04-02 13:40 | 98.9 | 22.44 | 53.349 | 10.333 | 8.09 | -54.3 | 2.9 | 1.5 | 12.8 | 35.26 | 3.4 | 1.6
64 | 2009-04-02 13:40 | 98.6 | 22.44 | 53.351 | 10.508 | 8.09 | -54.3 | 3 | 1.6 | 12.8 | 35.26 | 3.5 | 1.7
65 | 2009-04-02 13:40 | 98.4 | 22.44 | 53.353 | 10.661 | 8.09 | -54.3 | 3.3 | 1.6 | 12.9 | 35.26 | 3.8 | 1.7
66 | 2009-04-02 13:40 | 98.3 | 22.44 | 53.354 | 10.81 | 8.09 | -54.3 | 3.5 | 1.6 | 12.8 | 35.26 | 4 | 1.7
67 | 2009-04-02 13:40 | 98.1 | 22.44 | 53.357 | 10.912 | 8.09 | -54.3 | 3.7 | 1.6 | 12.8 | 35.26 | 4.2 | 1.7
68 | 2009-04-02 13:40 | 97.9 | 22.44 | 53.358 | 10.98 | 8.09 | -54.3 | 3.9 | 1.6 | 12.8 | 35.26 | 4.4 | 1.7
69 | 2009-04-02 13:40 | 97.9 | 22.44 | 53.36 | 11.055 | 8.09 | -54.3 | 4.1 | 1.7 | 12.9 | 35.26 | 4.6 | 1.8
70 | 2009-04-02 13:40 | 97.8 | 22.44 | 53.361 | 11.181 | 8.09 | -54.3 | 4.4 | 1.5 | 12.9 | 35.26 | 4.9 | 1.6
71 | 2009-04-02 13:40 | 97.7 | 22.44 | 53.361 | 11.311 | 8.09 | -54.3 | 4.7 | 1.7 | 12.9 | 35.26 | 5.2 | 1.8
72 | 2009-04-02 13:40 | 97.6 | 22.44 | 53.363 | 11.451 | 8.09 | -54.3 | 5 | 1.8 | 12.8 | 35.26 | 5.5 | 1.9
73 | 2009-04-02 13:40 | 97.5 | 22.44 | 53.364 | 11.605 | 8.09 | -54.3 | 5.1 | 1.8 | 12.8 | 35.27 | 5.6 | 1.9
74 | 2009-04-02 13:40 | 97.4 | 22.44 | 53.366 | 11.739 | 8.09 | -54.3 | 5.3 | 1.8 | 12.8 | 35.27 | 5.8 | 1.9
75 | 2009-04-02 13:40 | 97.3 | 22.44 | 53.366 | 11.833 | 8.09 | -54.3 | 5.8 | 2.5 | 12.8 | 35.27 | 6.3 | 2.6
76 | 2009-04-02 13:40 | 97.2 | 22.44 | 53.366 | 11.931 | 8.09 | -54.3 | 12.8 | 2.6 | 12.8 | 35.27 | 13.3 | 2.7
77 | 2009-04-02 13:40 | 97.2 | 22.44 | 53.367 | 12.02 | 8.09 | -54.3 | 27.2 | 3.5 | 12.9 | 35.27 | 27.7 | 3.6
78 | 2009-04-02 13:40 | 97.2 | 22.44 | 53.366 | 12.087 | 8.09 | -54.3 | 1096 | 4.1 | 12.8 | 35.27 | 1096.5 | 4.2
79 | 2009-04-02 13:40 | 97.1 | 22.44 | 53.366 | 12.124 | 8.09 | -54.4 | 260.5 | 4.2 | 12.8 | 35.27 | 261 | 4.3
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.5 | 0.1

## WS
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 5.3 | 1.2
0 | 2009-04-02 13:18 | 106.5 | 23.14 | 29.727 | 0.057 | 8.09 | -54.3 | 5.4 | 1.8 | 12.9 | 18.41 | 10.7 | 3
1 | 2009-04-02 13:18 | 106.1 | 23.14 | 29.408 | 0.078 | 8.09 | -54.2 | 5.4 | 1.6 | 12.9 | 18.2 | 10.7 | 2.8
2 | 2009-04-02 13:18 | 106.1 | 23.14 | 29.398 | 0.095 | 8.09 | -54.2 | 5.3 | 1.6 | 12.9 | 18.19 | 10.6 | 2.8
3 | 2009-04-02 13:18 | 106 | 23.14 | 29.397 | 0.117 | 8.09 | -54.1 | 5.3 | 1.4 | 12.9 | 18.19 | 10.6 | 2.6
4 | 2009-04-02 13:18 | 105.9 | 23.15 | 29.396 | 0.141 | 8.09 | -54.1 | 5.3 | 1.4 | 12.9 | 18.19 | 10.6 | 2.6
5 | 2009-04-02 13:18 | 105.8 | 23.15 | 29.388 | 0.163 | 8.09 | -54 | 5.3 | 1.6 | 12.8 | 18.18 | 10.6 | 2.8
6 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.15 | 29.387 | 0.219 | 8.09 | -54 | 5.3 | 1.5 | 12.8 | 18.18 | 10.6 | 2.7
7 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.15 | 29.478 | 0.264 | 8.08 | -54 | 5.3 | 1.4 | 12.9 | 18.24 | 10.6 | 2.6
8 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.14 | 29.492 | 0.312 | 8.08 | -53.9 | 5.3 | 1.4 | 12.8 | 18.25 | 10.6 | 2.6
9 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.15 | 29.631 | 0.337 | 8.08 | -53.8 | 5.3 | 1.2 | 13 | 18.35 | 10.6 | 2.4
10 | 2009-04-02 13:18 | 105.5 | 23.15 | 31.412 | 0.389 | 8.08 | -53.6 | 5.4 | 1.3 | 12.9 | 19.57 | 10.7 | 2.5
11 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.15 | 32.301 | 0.436 | 8.08 | -53.5 | 5.4 | 1.3 | 13 | 20.18 | 10.7 | 2.5
12 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.16 | 33.409 | 0.483 | 8.07 | -53.4 | 5.4 | 1.3 | 12.9 | 20.94 | 10.7 | 2.5
13 | 2009-04-02 13:18 | 105.5 | 23.17 | 34.071 | 0.534 | 8.07 | -53.3 | 5.4 | 1.4 | 12.9 | 21.4 | 10.7 | 2.6
14 | 2009-04-02 13:18 | 105.4 | 23.18 | 34.049 | 0.562 | 8.07 | -53.2 | 5.5 | 1.5 | 12.9 | 21.38 | 10.8 | 2.7
15 | 2009-04-02 13:18 | 105.2 | 23.18 | 34.208 | 0.599 | 8.07 | -53 | 5.6 | 1.6 | 12.9 | 21.49 | 10.9 | 2.8
16 | 2009-04-02 13:18 | 105.2 | 23.17 | 35.93 | 0.65 | 8.06 | -52.8 | 5.6 | 1.8 | 12.9 | 22.69 | 10.9 | 3
17 | 2009-04-02 13:18 | 105.6 | 23.14 | 39.716 | 0.704 | 8.06 | -52.4 | 5.9 | 1.8 | 12.9 | 25.35 | 11.2 | 3
18 | 2009-04-02 13:18 | 106.1 | 23.14 | 41.094 | 0.762 | 8.05 | -52.2 | 8 | 3.6 | 12.9 | 26.33 | 13.3 | 4.8
19 | 2009-04-02 13:18 | 106.3 | 23.2 | 42.114 | 0.816 | 8.05 | -52.1 | 11.8 | 4.1 | 12.8 | 27.06 | 17.1 | 5.3
20 | 2009-04-02 13:18 | 106.5 | 23.32 | 43.268 | 0.871 | 8.05 | -52.1 | 17.3 | 4.6 | 12.9 | 27.88 | 22.6 | 5.8
21 | 2009-04-02 13:18 | 106.5 | 23.45 | 43.486 | 0.922 | 8.05 | -52.2 | 37.7 | 4.6 | 12.9 | 28.04 | 43 | 5.8
22 | 2009-04-02 13:18 | 106.5 | 23.55 | 43.291 | 0.966 | 8.05 | -52.3 | 614.7 | 4.5 | 12.8 | 27.9 | 620 | 5.7
23 | 2009-04-02 13:18 | 106.6 | 23.61 | 43.162 | 1.007 | 8.06 | -52.4 | 662.9 | 5 | 12.9 | 27.8 | 668.2 | 6.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2
[12 empty] | 5.3 | 1.2

## Ship
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.5 | -0.2
0 | 2009-04-02 13:08 | 102.8 | 22.83 | 53.229 | 0.219 | 8.07 | -52.9 | 0.7 | -0.2 | 12.9 | 35.16 | 1.2 | 0
1 | 2009-04-02 13:08 | 102.7 | 22.83 | 53.228 | 0.223 | 8.07 | -52.8 | 0.6 | 0.2 | 12.9 | 35.16 | 1.1 | 0.4
2 | 2009-04-02 13:08 | 102.7 | 22.83 | 53.225 | 0.21 | 8.07 | -52.8 | 0.7 | 0.1 | 12.9 | 35.16 | 1.2 | 0.3
3 | 2009-04-02 13:08 | 102.7 | 22.83 | 53.224 | 0.235 | 8.07 | -52.8 | 0.7 | 0.4 | 12.9 | 35.16 | 1.2 | 0.6
4 | 2009-04-02 13:08 | 102.7 | 22.83 | 53.225 | 0.251 | 8.07 | -52.9 | 0.8 | 0.3 | 13 | 35.16 | 1.3 | 0.5
5 | 2009-04-02 13:08 | 102.7 | 22.83 | 53.228 | 0.301 | 8.07 | -52.9 | 0.8 | 0.4 | 12.9 | 35.16 | 1.3 | 0.6
6 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.83 | 53.227 | 0.359 | 8.07 | -52.9 | 0.7 | 0.6 | 12.9 | 35.16 | 1.2 | 0.8
7 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.83 | 53.225 | 0.461 | 8.07 | -52.9 | 0.7 | 0.5 | 12.9 | 35.16 | 1.2 | 0.7
8 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.83 | 53.225 | 0.686 | 8.07 | -53 | 0.8 | 0.6 | 13.1 | 35.16 | 1.3 | 0.8
9 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.83 | 53.224 | 0.885 | 8.07 | -52.9 | 0.8 | 0.5 | 13 | 35.16 | 1.3 | 0.7
10 | 2009-04-02 13:08 | 102.5 | 22.83 | 53.224 | 1.01 | 8.07 | -53 | 0.8 | 0.5 | 12.9 | 35.16 | 1.3 | 0.7
11 | 2009-04-02 13:08 | 102.5 | 22.83 | 53.222 | 1.17 | 8.07 | -53 | 0.8 | 0.6 | 12.8 | 35.16 | 1.3 | 0.8
12 | 2009-04-02 13:08 | 102.5 | 22.83 | 53.227 | 1.385 | 8.07 | -53 | 0.8 | 0.7 | 12.9 | 35.16 | 1.3 | 0.9
13 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.83 | 53.235 | 1.625 | 8.07 | -53 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 35.17 | 1.3 | 1
14 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.83 | 53.235 | 2.368 | 8.07 | -53 | 0.8 | 0.7 | 12.9 | 35.17 | 1.3 | 0.9
15 | 2009-04-02 13:08 | 102.6 | 22.82 | 53.241 | 2.428 | 8.07 | -53.1 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 35.17 | 1.3 | 1
16 | 2009-04-02 13:08 | 102.7 | 22.82 | 53.269 | 2.543 | 8.07 | -53.1 | 0.8 | 0.8 | 13 | 35.19 | 1.3 | 1
17 | 2009-04-02 13:08 | 102.8 | 22.82 | 53.298 | 2.728 | 8.07 | -53.1 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 35.21 | 1.3 | 1
18 | 2009-04-02 13:08 | 103 | 22.82 | 53.318 | 2.969 | 8.07 | -53.2 | 0.7 | 0.7 | 13 | 35.23 | 1.2 | 0.9
19 | 2009-04-02 13:08 | 103.1 | 22.82 | 53.34 | 3.214 | 8.07 | -53.3 | 0.7 | 0.7 | 12.9 | 35.24 | 1.2 | 0.9
20 | 2009-04-02 13:08 | 103.2 | 22.81 | 53.36 | 3.876 | 8.08 | -53.3 | 0.7 | 0.6 | 12.8 | 35.26 | 1.2 | 0.8
21 | 2009-04-02 13:08 | 103.4 | 22.8 | 53.386 | 3.93 | 8.08 | -53.4 | 0.7 | 0.7 | 12.9 | 35.28 | 1.2 | 0.9
22 | 2009-04-02 13:08 | 103.6 | 22.79 | 53.407 | 4.592 | 8.08 | -53.6 | 0.7 | 0.6 | 12.9 | 35.29 | 1.2 | 0.8
23 | 2009-04-02 13:08 | 103.8 | 22.78 | 53.423 | 4.846 | 8.08 | -53.5 | 0.7 | 0.7 | 12.9 | 35.31 | 1.2 | 0.9
24 | 2009-04-02 13:08 | 104 | 22.77 | 53.432 | 5.088 | 8.08 | -53.6 | 0.6 | 0.7 | 13.1 | 35.31 | 1.1 | 0.9
25 | 2009-04-02 13:08 | 104.3 | 22.77 | 53.435 | 5.519 | 8.08 | -53.6 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 35.32 | 1.1 | 0.9
26 | 2009-04-02 13:08 | 104.5 | 22.76 | 53.436 | 5.826 | 8.08 | -53.6 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 35.32 | 1.1 | 0.9
27 | 2009-04-02 13:09 | 104.7 | 22.75 | 53.438 | 5.834 | 8.08 | -53.7 | 0.6 | 0.8 | 12.9 | 35.32 | 1.1 | 1
28 | 2009-04-02 13:09 | 104.7 | 22.73 | 53.412 | 6.015 | 8.08 | -53.6 | 0.6 | 0.9 | 12.9 | 35.3 | 1.1 | 1.1
29 | 2009-04-02 13:09 | 104.7 | 22.7 | 53.405 | 6.595 | 8.08 | -53.5 | 0.5 | 0.7 | 12.9 | 35.29 | 1 | 0.9
30 | 2009-04-02 13:09 | 104.5 | 22.67 | 53.413 | 7.059 | 8.08 | -53.5 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 35.3 | 1.1 | 0.9
31 | 2009-04-02 13:09 | 104.3 | 22.65 | 53.423 | 6.941 | 8.08 | -53.4 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 35.31 | 1.1 | 0.9
32 | 2009-04-02 13:09 | 104.1 | 22.64 | 53.425 | 7.422 | 8.08 | -53.4 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 35.31 | 1.1 | 0.9
33 | 2009-04-02 13:09 | 103.9 | 22.63 | 53.426 | 7.507 | 8.08 | -53.4 | 0.6 | 0.7 | 12.9 | 35.31 | 1.1 | 0.9
34 | 2009-04-02 13:09 | 103.7 | 22.62 | 53.427 | 7.637 | 8.08 | -53.3 | 0.6 | 0.9 | 13 | 35.31 | 1.1 | 1.1
35 | 2009-04-02 13:09 | 103.4 | 22.61 | 53.411 | 7.807 | 8.07 | -53.1 | 0.6 | 0.9 | 12.9 | 35.3 | 1.1 | 1.1
36 | 2009-04-02 13:09 | 103 | 22.58 | 53.421 | 7.892 | 8.07 | -53.1 | 0.6 | 0.9 | 12.9 | 35.31 | 1.1 | 1.1
37 | 2009-04-02 13:09 | 102.6 | 22.57 | 53.419 | 8.093 | 8.07 | -53 | 0.6 | 0.8 | 12.8 | 35.31 | 1.1 | 1
38 | 2009-04-02 13:09 | 102.2 | 22.55 | 53.421 | 8.268 | 8.07 | -52.9 | 0.7 | 0.9 | 12.9 | 35.31 | 1.2 | 1.1
39 | 2009-04-02 13:09 | 101.8 | 22.54 | 53.427 | 8.438 | 8.07 | -52.9 | 0.7 | 1 | 12.9 | 35.31 | 1.2 | 1.2
40 | 2009-04-02 13:09 | 101.4 | 22.53 | 53.431 | 8.758 | 8.07 | -52.9 | 0.7 | 0.9 | 13.1 | 35.32 | 1.2 | 1.1
41 | 2009-04-02 13:09 | 101.1 | 22.52 | 53.434 | 8.903 | 8.07 | -52.8 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 35.32 | 1.3 | 1
42 | 2009-04-02 13:09 | 100.8 | 22.52 | 53.434 | 9.327 | 8.07 | -52.8 | 0.8 | 0.7 | 13 | 35.32 | 1.3 | 0.9
43 | 2009-04-02 13:09 | 100.6 | 22.52 | 53.435 | 9.896 | 8.07 | -52.8 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 35.32 | 1.3 | 1
44 | 2009-04-02 13:09 | 100.4 | 22.51 | 53.437 | 10.22 | 8.07 | -52.8 | 0.8 | 1 | 12.9 | 35.32 | 1.3 | 1.2
45 | 2009-04-02 13:09 | 100.2 | 22.51 | 53.44 | 10.131 | 8.07 | -52.8 | 1 | 0.9 | 12.9 | 35.32 | 1.5 | 1.1
46 | 2009-04-02 13:09 | 100.1 | 22.51 | 53.439 | 10.242 | 8.07 | -52.8 | 2.4 | 1 | 13 | 35.32 | 2.9 | 1.2
47 | 2009-04-02 13:09 | 99.9 | 22.51 | 53.438 | 10.332 | 8.07 | -52.8 | 5.2 | 1.2 | 12.9 | 35.32 | 5.7 | 1.4
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2
[12 empty] | 0.5 | 0.2