## SB
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.5 | -2.4
0 | 2008-12-12 10:45 | 95.3 | 23.75 | 51.024 | 0.105 | 7.9 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
1 | 2008-12-12 10:45 | 95.3 | 23.75 | 51.022 | 0.093 | 7.9 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.51 | 1.5 | 3.7
2 | 2008-12-12 10:45 | 95.3 | 23.75 | 51.022 | 0.088 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
3 | 2008-12-12 10:45 | 95.3 | 23.75 | 51.023 | 0.098 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
4 | 2008-12-12 10:45 | 95.3 | 23.75 | 51.023 | 0.15 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
5 | 2008-12-12 10:45 | 95.3 | 23.75 | 51.023 | 0.234 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
6 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.021 | 0.332 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.51 | 1.5 | 3.7
7 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.02 | 0.424 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.51 | 1.5 | 3.7
8 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.02 | 0.532 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.51 | 1.5 | 3.7
9 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.022 | 0.66 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.51 | 1.5 | 3.7
10 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.026 | 0.773 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
11 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.028 | 0.921 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
12 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.03 | 1.061 | 7.89 | -47.6 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
13 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.74 | 51.031 | 1.183 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
14 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.74 | 51.03 | 1.308 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
15 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.74 | 51.03 | 1.452 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
16 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.028 | 1.607 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
17 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.028 | 1.754 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
18 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.027 | 1.928 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
19 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.026 | 2.057 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
20 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.024 | 2.209 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
21 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.023 | 2.389 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
22 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.024 | 2.508 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
23 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.76 | 51.024 | 2.601 | 7.9 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
24 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.76 | 51.024 | 2.737 | 7.9 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
25 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.76 | 51.023 | 2.852 | 7.9 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
26 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.024 | 2.976 | 7.89 | -47.7 | 1 | 1.3 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 3.7
27 | 2008-12-12 10:46 | 95.3 | 23.75 | 51.025 | 3.118 | 7.9 | -47.7 | 1 | -2.4 | 12.8 | 33.52 | 1.5 | 0
28 | 2008-12-12 10:46 | 95 | 23.75 | 51.029 | 3.248 | 7.9 | -47.8 | 0.7 | 0 | 12.9 | 33.52 | 1.2 | 2.4
29 | 2008-12-12 10:46 | 95 | 23.75 | 51.035 | 3.363 | 7.9 | -47.8 | 0.8 | -0.1 | 12.8 | 33.52 | 1.3 | 2.3
30 | 2008-12-12 10:46 | 95 | 23.75 | 51.045 | 3.513 | 7.9 | -47.8 | 0.8 | -0.4 | 12.8 | 33.53 | 1.3 | 2
31 | 2008-12-12 10:46 | 95 | 23.74 | 51.057 | 3.688 | 7.9 | -47.7 | 0.9 | -0.6 | 12.7 | 33.54 | 1.4 | 1.8
32 | 2008-12-12 10:46 | 94.9 | 23.74 | 51.066 | 3.862 | 7.89 | -47.7 | 0.8 | -0.6 | 12.8 | 33.55 | 1.3 | 1.8
33 | 2008-12-12 10:46 | 94.9 | 23.74 | 51.072 | 4.013 | 7.89 | -47.7 | 0.9 | -0.5 | 12.8 | 33.55 | 1.4 | 1.9
34 | 2008-12-12 10:46 | 94.8 | 23.73 | 51.079 | 4.167 | 7.89 | -47.7 | 0.9 | -0.5 | 12.8 | 33.56 | 1.4 | 1.9
35 | 2008-12-12 10:46 | 94.8 | 23.73 | 51.105 | 4.358 | 7.89 | -47.6 | 0.9 | -0.4 | 12.8 | 33.57 | 1.4 | 2
36 | 2008-12-12 10:46 | 94.7 | 23.73 | 51.136 | 4.576 | 7.89 | -47.5 | 0.8 | -0.7 | 12.8 | 33.6 | 1.3 | 1.7
37 | 2008-12-12 10:47 | 94.7 | 23.73 | 51.255 | 4.829 | 7.89 | -47.4 | 0.8 | -0.8 | 12.8 | 33.69 | 1.3 | 1.6
38 | 2008-12-12 10:47 | 94.5 | 23.74 | 51.482 | 5.565 | 7.89 | -47.2 | 0.8 | -0.8 | 12.8 | 33.85 | 1.3 | 1.6
39 | 2008-12-12 10:47 | 94.2 | 23.76 | 51.665 | 5.664 | 7.88 | -47.2 | 0.7 | -0.7 | 12.7 | 33.99 | 1.2 | 1.7
40 | 2008-12-12 10:47 | 93.8 | 23.78 | 51.792 | 5.787 | 7.88 | -47 | 0.7 | -0.7 | 12.8 | 34.08 | 1.2 | 1.7
41 | 2008-12-12 10:47 | 93.4 | 23.78 | 51.89 | 5.948 | 7.88 | -46.8 | 0.6 | -0.6 | 12.8 | 34.15 | 1.1 | 1.8
42 | 2008-12-12 10:47 | 92.9 | 23.77 | 51.977 | 6.182 | 7.87 | -46.5 | 0.6 | -0.5 | 12.8 | 34.22 | 1.1 | 1.9
43 | 2008-12-12 10:47 | 92.5 | 23.77 | 52.054 | 6.427 | 7.87 | -46.4 | 0.6 | -0.5 | 12.8 | 34.27 | 1.1 | 1.9
44 | 2008-12-12 10:47 | 92.2 | 23.77 | 52.157 | 6.66 | 7.87 | -46.4 | 0.6 | -0.5 | 12.8 | 34.35 | 1.1 | 1.9
45 | 2008-12-12 10:47 | 91.9 | 23.81 | 52.265 | 7.463 | 7.87 | -46.5 | 0.6 | -0.5 | 12.8 | 34.43 | 1.1 | 1.9
46 | 2008-12-12 10:47 | 91.6 | 23.87 | 52.345 | 7.651 | 7.88 | -46.7 | 0.6 | -0.3 | 12.7 | 34.49 | 1.1 | 2.1
47 | 2008-12-12 10:47 | 91.5 | 23.94 | 52.496 | 8.41 | 7.88 | -47.1 | 0.6 | -0.3 | 12.7 | 34.6 | 1.1 | 2.1
48 | 2008-12-12 10:47 | 91.6 | 24.03 | 52.622 | 8.496 | 7.89 | -47.5 | 0.5 | -0.2 | 12.8 | 34.69 | 1 | 2.2
49 | 2008-12-12 10:47 | 91.7 | 24.11 | 52.679 | 8.582 | 7.9 | -47.8 | 0.6 | -0.2 | 12.8 | 34.73 | 1.1 | 2.2
50 | 2008-12-12 10:47 | 91.7 | 24.17 | 52.709 | 8.719 | 7.9 | -48 | 0.5 | 0 | 12.8 | 34.75 | 1 | 2.4
51 | 2008-12-12 10:47 | 91.7 | 24.21 | 52.738 | 8.948 | 7.9 | -48.1 | 0.5 | 0 | 12.8 | 34.77 | 1 | 2.4
52 | 2008-12-12 10:47 | 91.8 | 24.23 | 52.773 | 9.788 | 7.9 | -48.1 | 0.5 | 0 | 12.8 | 34.8 | 1 | 2.4
53 | 2008-12-12 10:47 | 91.7 | 24.25 | 52.797 | 10.218 | 7.9 | -48.2 | 0.5 | -0.1 | 12.8 | 34.81 | 1 | 2.3
54 | 2008-12-12 10:47 | 91.7 | 24.26 | 52.826 | 10.449 | 7.9 | -48.2 | 0.6 | -0.2 | 12.8 | 34.84 | 1.1 | 2.2
55 | 2008-12-12 10:47 | 91.6 | 24.27 | 52.868 | 10.659 | 7.9 | -48.2 | 0.8 | 0 | 12.7 | 34.87 | 1.3 | 2.4
56 | 2008-12-12 10:47 | 91.4 | 24.29 | 52.9 | 11.512 | 7.9 | -47.9 | 1.1 | 0 | 12.7 | 34.89 | 1.6 | 2.4
57 | 2008-12-12 10:47 | 90.9 | 24.3 | 52.923 | 11.756 | 7.89 | -47.6 | 1.9 | 0.1 | 12.7 | 34.91 | 2.4 | 2.5
58 | 2008-12-12 10:47 | 90.2 | 24.3 | 52.936 | 11.867 | 7.89 | -47.3 | 1288.3 | 2.2 | 12.7 | 34.92 | 1288.8 | 4.6
59 | 2008-12-12 10:47 | 89.5 | 24.31 | 52.915 | 11.947 | 7.88 | -47.1 | 1196.1 | 3 | 12.8 | 34.9 | 1196.6 | 5.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4
[12 empty] | 0.5 | 2.4

## E
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.6 | -0.3
0 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.165 | 0.078 | 7.86 | -46.2 | 0.8 | 0.8 | 12.8 | 34.35 | 1.4 | 1.1
1 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.163 | 0.077 | 7.86 | -46.2 | 0.9 | 0.7 | 12.8 | 34.35 | 1.5 | 1
2 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.165 | 0.087 | 7.86 | -46.2 | 0.9 | 0.6 | 12.8 | 34.35 | 1.5 | 0.9
3 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.165 | 0.149 | 7.87 | -46.2 | 0.9 | 0.6 | 13 | 34.35 | 1.5 | 0.9
4 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.165 | 0.237 | 7.87 | -46.2 | 0.9 | 0.6 | 12.8 | 34.35 | 1.5 | 0.9
5 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.165 | 0.38 | 7.87 | -46.2 | 0.9 | 0.7 | 12.8 | 34.35 | 1.5 | 1
6 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.166 | 0.56 | 7.87 | -46.2 | 0.8 | 0.5 | 12.8 | 34.35 | 1.4 | 0.8
7 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.163 | 0.771 | 7.87 | -46.2 | 0.8 | 0.5 | 12.7 | 34.35 | 1.4 | 0.8
8 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.163 | 1.01 | 7.87 | -46.2 | 0.8 | 0.3 | 12.8 | 34.35 | 1.4 | 0.6
9 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.16 | 52.164 | 1.242 | 7.87 | -46.2 | 0.8 | 0.2 | 12.9 | 34.35 | 1.4 | 0.5
10 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.16 | 52.166 | 1.464 | 7.87 | -46.3 | 0.8 | 0.1 | 12.9 | 34.35 | 1.4 | 0.4
11 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.16 | 52.169 | 1.693 | 7.87 | -46.2 | 0.8 | 0.5 | 13 | 34.35 | 1.4 | 0.8
12 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.16 | 52.179 | 1.94 | 7.87 | -46.3 | 0.8 | 0.3 | 12.9 | 34.36 | 1.4 | 0.6
13 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.16 | 52.211 | 2.726 | 7.87 | -46.4 | 0.8 | 0.1 | 13 | 34.38 | 1.4 | 0.4
14 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.238 | 2.929 | 7.87 | -46.5 | 0.8 | 0 | 12.8 | 34.4 | 1.4 | 0.3
15 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.278 | 3.155 | 7.87 | -46.5 | 0.8 | -0.1 | 12.9 | 34.43 | 1.4 | 0.2
16 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.31 | 3.976 | 7.87 | -46.6 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.46 | 1.3 | 0.2
17 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.345 | 4.04 | 7.88 | -46.7 | 0.7 | -0.1 | 12.7 | 34.48 | 1.3 | 0.2
18 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.17 | 52.388 | 4.157 | 7.88 | -46.7 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.51 | 1.3 | 0.2
19 | 2008-12-12 10:38 | 92.5 | 24.17 | 52.49 | 4.375 | 7.88 | -46.7 | 0.7 | -0.3 | 13 | 34.59 | 1.3 | 0
20 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.18 | 52.565 | 4.542 | 7.88 | -46.8 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.65 | 1.3 | 0.2
21 | 2008-12-12 10:38 | 92.4 | 24.21 | 52.628 | 4.727 | 7.88 | -46.8 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.69 | 1.3 | 0.2
22 | 2008-12-12 10:38 | 92.3 | 24.23 | 52.708 | 5.617 | 7.88 | -46.8 | 0.7 | -0.1 | 12.8 | 34.75 | 1.3 | 0.2
23 | 2008-12-12 10:38 | 92.2 | 24.26 | 52.745 | 5.724 | 7.88 | -46.8 | 0.6 | 0.1 | 12.9 | 34.78 | 1.2 | 0.4
24 | 2008-12-12 10:38 | 92 | 24.28 | 52.746 | 6.439 | 7.88 | -46.8 | 0.6 | 0.3 | 12.9 | 34.78 | 1.2 | 0.6
25 | 2008-12-12 10:39 | 91.8 | 24.27 | 52.735 | 7.003 | 7.87 | -46.6 | 0.6 | 0.3 | 12.7 | 34.77 | 1.2 | 0.6
26 | 2008-12-12 10:39 | 91.5 | 24.26 | 52.728 | 7.43 | 7.87 | -46.4 | 0.6 | 0.2 | 12.8 | 34.76 | 1.2 | 0.5
27 | 2008-12-12 10:39 | 91.2 | 24.24 | 52.737 | 7.6 | 7.87 | -46.3 | 0.6 | 0.4 | 12.9 | 34.77 | 1.2 | 0.7
28 | 2008-12-12 10:39 | 91 | 24.23 | 52.777 | 7.825 | 7.87 | -46.3 | 0.7 | 0.5 | 12.7 | 34.8 | 1.3 | 0.8
29 | 2008-12-12 10:39 | 90.8 | 24.24 | 52.813 | 8.606 | 7.87 | -46.4 | 0.7 | 0.4 | 12.9 | 34.83 | 1.3 | 0.7
30 | 2008-12-12 10:39 | 90.7 | 24.27 | 52.838 | 8.882 | 7.87 | -46.5 | 0.8 | 0.2 | 12.8 | 34.84 | 1.4 | 0.5
31 | 2008-12-12 10:39 | 90.6 | 24.29 | 52.849 | 9.572 | 7.87 | -46.6 | 0.8 | 0.1 | 12.7 | 34.85 | 1.4 | 0.4
32 | 2008-12-12 10:39 | 90.4 | 24.31 | 52.854 | 10.104 | 7.87 | -46.6 | 0.9 | 0.1 | 12.8 | 34.86 | 1.5 | 0.4
33 | 2008-12-12 10:39 | 90.2 | 24.32 | 52.87 | 10.191 | 7.87 | -46.3 | 593 | 1.7 | 12.8 | 34.87 | 593.6 | 2
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.3

## KS
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 11.6 | 0.3
0 | 2008-12-12 10:29 | 91.3 | 23.17 | 15.639 | 0.078 | 7.65 | -34.6 | 30.7 | 1.3 | 12.8 | 9.14 | 42.3 | 1.6
1 | 2008-12-12 10:29 | 90.9 | 23.15 | 14.925 | 0.079 | 7.63 | -33.4 | 31.1 | 1.3 | 12.9 | 8.69 | 42.7 | 1.6
2 | 2008-12-12 10:29 | 90.8 | 23.15 | 15.138 | 0.079 | 7.63 | -33.3 | 30.9 | 1.3 | 12.8 | 8.82 | 42.5 | 1.6
3 | 2008-12-12 10:29 | 90.8 | 23.15 | 18.07 | 0.079 | 7.62 | -33.2 | 30.9 | 1.2 | 12.8 | 10.69 | 42.5 | 1.5
4 | 2008-12-12 10:29 | 90.7 | 23.17 | 17.261 | 0.085 | 7.63 | -33.5 | 30.9 | 1.2 | 12.8 | 10.17 | 42.5 | 1.5
5 | 2008-12-12 10:29 | 90.7 | 23.18 | 19.696 | 0.109 | 7.63 | -33.4 | 30.9 | 1.3 | 12.9 | 11.74 | 42.5 | 1.6
6 | 2008-12-12 10:29 | 90.8 | 23.21 | 21.369 | 0.136 | 7.63 | -33.8 | 30.1 | 1.3 | 12.8 | 12.83 | 41.7 | 1.6
7 | 2008-12-12 10:29 | 90.9 | 23.26 | 31.717 | 0.162 | 7.65 | -34.4 | 28.4 | 1.1 | 13 | 19.77 | 40 | 1.4
8 | 2008-12-12 10:29 | 90.5 | 23.45 | 42.35 | 0.201 | 7.66 | -35.2 | 26.5 | 1.1 | 12.8 | 27.22 | 38.1 | 1.4
9 | 2008-12-12 10:29 | 89.9 | 23.68 | 48.299 | 0.254 | 7.68 | -36.2 | 24.7 | 1.1 | 12.9 | 31.52 | 36.3 | 1.4
10 | 2008-12-12 10:29 | 89 | 23.9 | 49.371 | 0.308 | 7.7 | -37.3 | 23.1 | 1 | 12.8 | 32.3 | 34.7 | 1.3
11 | 2008-12-12 10:29 | 88.4 | 24.07 | 50.717 | 0.362 | 7.72 | -38.2 | 21.7 | 0.8 | 12.9 | 33.28 | 33.3 | 1.1
12 | 2008-12-12 10:29 | 87.9 | 24.17 | 50.658 | 0.416 | 7.73 | -39 | 20.3 | 0.7 | 12.8 | 33.24 | 31.9 | 1
13 | 2008-12-12 10:30 | 87.5 | 24.24 | 50.919 | 0.474 | 7.74 | -39.6 | 19 | 0.7 | 12.8 | 33.43 | 30.6 | 1
14 | 2008-12-12 10:30 | 87.3 | 24.28 | 51.049 | 0.534 | 7.75 | -40.2 | 17.8 | 0.9 | 12.8 | 33.52 | 29.4 | 1.2
15 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.3 | 51.271 | 0.606 | 7.76 | -40.6 | 16.8 | 0.8 | 12.9 | 33.69 | 28.4 | 1.1
16 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.31 | 51.475 | 0.69 | 7.77 | -41 | 15.9 | 0.8 | 12.9 | 33.84 | 27.5 | 1.1
17 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.31 | 51.664 | 0.786 | 7.77 | -41.3 | 15 | 0.9 | 12.9 | 33.98 | 26.6 | 1.2
18 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.32 | 51.793 | 0.889 | 7.78 | -41.6 | 14.3 | 0.7 | 12.8 | 34.07 | 25.9 | 1
19 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.32 | 51.921 | 1.002 | 7.78 | -41.9 | 13.7 | 0.6 | 12.9 | 34.17 | 25.3 | 0.9
20 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.32 | 52.022 | 1.115 | 7.79 | -42.1 | 13 | 0.8 | 12.8 | 34.24 | 24.6 | 1.1
21 | 2008-12-12 10:30 | 87.2 | 24.31 | 52.1 | 1.199 | 7.79 | -42.3 | 12.5 | 0.9 | 12.8 | 34.3 | 24.1 | 1.2
22 | 2008-12-12 10:30 | 87.1 | 24.31 | 52.186 | 1.304 | 7.79 | -42.4 | 12.1 | 0.7 | 12.7 | 34.36 | 23.7 | 1
23 | 2008-12-12 10:30 | 87.1 | 24.31 | 52.241 | 1.401 | 7.79 | -42.5 | 11.7 | 0.8 | 12.9 | 34.4 | 23.3 | 1.1
24 | 2008-12-12 10:30 | 87 | 24.32 | 52.294 | 1.48 | 7.8 | -42.6 | 11.6 | 0.9 | 12.8 | 34.44 | 23.2 | 1.2
25 | 2008-12-12 10:30 | 86.9 | 24.32 | 52.333 | 1.559 | 7.8 | -42.6 | 13 | 0.7 | 12.9 | 34.47 | 24.6 | 1
26 | 2008-12-12 10:30 | 86.9 | 24.32 | 52.359 | 1.647 | 7.8 | -42.7 | 14.4 | 0.5 | 12.8 | 34.49 | 26 | 0.8
27 | 2008-12-12 10:30 | 86.9 | 24.32 | 52.37 | 1.692 | 7.8 | -42.6 | 15.2 | 0.3 | 12.8 | 34.5 | 26.8 | 0.6
28 | 2008-12-12 10:30 | 86.7 | 24.32 | 52.396 | 1.74 | 7.79 | -42 | 17.4 | 0.4 | 12.8 | 34.52 | 29 | 0.7
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3
[12 empty] | 11.6 | 0.3

## C
Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## Waikane
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 6 | 0.1
0 | 2008-12-12 11:58 | 93.5 | 25.41 | 48.779 | 0.079 | 7.77 | -41.3 | 6 | 1.2 | 12.7 | 31.83 | 12 | 1.3
1 | 2008-12-12 11:58 | 92.8 | 25.45 | 48.719 | 0.08 | 7.77 | -41.4 | 6 | 0.7 | 12.6 | 31.79 | 12 | 0.8
2 | 2008-12-12 11:58 | 92.7 | 25.45 | 48.716 | 0.08 | 7.77 | -41.5 | 6.1 | 0.8 | 12.7 | 31.79 | 12.1 | 0.9
3 | 2008-12-12 11:58 | 92.5 | 25.45 | 48.723 | 0.081 | 7.77 | -41.5 | 6.1 | 0.9 | 12.7 | 31.79 | 12.1 | 1
4 | 2008-12-12 11:58 | 92.3 | 25.44 | 48.752 | 0.105 | 7.78 | -41.6 | 6.1 | 0.8 | 12.8 | 31.81 | 12.1 | 0.9
5 | 2008-12-12 11:58 | 92.2 | 25.4 | 48.837 | 0.143 | 7.78 | -41.8 | 6.1 | 0.8 | 12.7 | 31.88 | 12.1 | 0.9
6 | 2008-12-12 11:58 | 92.2 | 25.37 | 48.925 | 0.188 | 7.78 | -41.9 | 6.1 | 0.7 | 12.7 | 31.94 | 12.1 | 0.8
7 | 2008-12-12 11:58 | 92.2 | 25.29 | 49.158 | 0.248 | 7.79 | -42.2 | 6.1 | 0.7 | 12.7 | 32.11 | 12.1 | 0.8
8 | 2008-12-12 11:58 | 92.6 | 25.19 | 49.444 | 0.319 | 7.8 | -42.7 | 6.2 | 0.5 | 12.7 | 32.33 | 12.2 | 0.6
9 | 2008-12-12 11:58 | 93.2 | 25.11 | 49.645 | 0.405 | 7.81 | -43.5 | 6.2 | 0.5 | 12.6 | 32.47 | 12.2 | 0.6
10 | 2008-12-12 11:58 | 94.1 | 25.06 | 49.761 | 0.472 | 7.82 | -43.9 | 6.2 | 0.5 | 12.6 | 32.56 | 12.2 | 0.6
11 | 2008-12-12 11:58 | 94.9 | 25.03 | 49.867 | 0.521 | 7.82 | -44.1 | 6.7 | 0.4 | 12.6 | 32.64 | 12.7 | 0.5
12 | 2008-12-12 11:58 | 95.7 | 25.01 | 49.941 | 0.562 | 7.83 | -44.2 | 6.8 | 0.4 | 12.7 | 32.69 | 12.8 | 0.5
13 | 2008-12-12 11:58 | 96.5 | 25 | 49.985 | 0.606 | 7.83 | -44.3 | 7.1 | 0.4 | 12.7 | 32.73 | 13.1 | 0.5
14 | 2008-12-12 11:58 | 97.1 | 24.99 | 50.009 | 0.651 | 7.83 | -44.3 | 9.4 | 0.2 | 12.6 | 32.74 | 15.4 | 0.3
15 | 2008-12-12 11:58 | 97.7 | 24.98 | 50.018 | 0.698 | 7.83 | -44.3 | 10.4 | 0.2 | 12.7 | 32.75 | 16.4 | 0.3
16 | 2008-12-12 11:59 | 98.2 | 24.98 | 50.018 | 0.736 | 7.83 | -44.3 | 13.6 | 0.1 | 12.7 | 32.75 | 19.6 | 0.2
17 | 2008-12-12 11:59 | 98.6 | 24.98 | 50.011 | 0.769 | 7.83 | -44.3 | 28.2 | 0.1 | 12.6 | 32.75 | 34.2 | 0.2
18 | 2008-12-12 11:59 | 99.2 | 24.98 | 49.994 | 0.779 | 7.83 | -44.4 | 288.7 | 0.6 | 12.7 | 32.73 | 294.7 | 0.7
19 | 2008-12-12 11:59 | 99.9 | 24.98 | 49.986 | 0.774 | 7.83 | -44.5 | 189.1 | 0.7 | 12.7 | 32.73 | 195.1 | 0.8
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1
[12 empty] | 6 | 0.1

## ShipChan
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | -0.5 | -1.2
0 | 2008-12-12 11:37 | 85.1 | 24.24 | 46.445 | 0.18 | 7.75 | -40.3 | 1.4 | 1.1 | 12.7 | 30.16 | 1.9 | 2.3
1 | 2008-12-12 11:37 | 84.8 | 24.27 | 46.586 | 0.208 | 7.75 | -40.2 | 1.3 | 0.4 | 12.7 | 30.26 | 1.8 | 1.6
2 | 2008-12-12 11:38 | 84.9 | 24.25 | 46.673 | 0.223 | 7.75 | -40.3 | 1.3 | 0.3 | 12.7 | 30.32 | 1.8 | 1.5
3 | 2008-12-12 11:38 | 84.7 | 24.23 | 46.81 | 0.309 | 7.76 | -40.3 | 1.2 | 0.2 | 12.7 | 30.42 | 1.7 | 1.4
4 | 2008-12-12 11:38 | 84.6 | 24.21 | 47.123 | 0.451 | 7.76 | -40.4 | 1.2 | 0.3 | 12.7 | 30.65 | 1.7 | 1.5
5 | 2008-12-12 11:38 | 84.6 | 24.19 | 47.428 | 0.597 | 7.76 | -40.4 | 1.2 | 0.4 | 12.6 | 30.87 | 1.7 | 1.6
6 | 2008-12-12 11:38 | 84.5 | 24.17 | 47.87 | 0.762 | 7.76 | -40.4 | 1.1 | 0.2 | 12.6 | 31.2 | 1.6 | 1.4
7 | 2008-12-12 11:38 | 84.4 | 24.15 | 48.26 | 0.947 | 7.76 | -40.4 | 1.1 | 0.2 | 12.7 | 31.48 | 1.6 | 1.4
8 | 2008-12-12 11:38 | 84.4 | 24.14 | 50.02 | 1.153 | 7.77 | -41 | 1 | 0 | 12.6 | 32.77 | 1.5 | 1.2
9 | 2008-12-12 11:38 | 84.5 | 24.16 | 50.854 | 1.352 | 7.79 | -42 | 0.9 | -0.3 | 12.7 | 33.38 | 1.4 | 0.9
10 | 2008-12-12 11:38 | 84.8 | 24.22 | 52.116 | 1.555 | 7.8 | -42.9 | 0.8 | -0.4 | 12.8 | 34.31 | 1.3 | 0.8
11 | 2008-12-12 11:38 | 85.1 | 24.28 | 52.359 | 1.785 | 7.82 | -43.6 | 0.7 | -0.4 | 12.7 | 34.49 | 1.2 | 0.8
12 | 2008-12-12 11:38 | 85.5 | 24.35 | 52.533 | 1.988 | 7.83 | -44.2 | 0.6 | -0.3 | 12.7 | 34.62 | 1.1 | 0.9
13 | 2008-12-12 11:38 | 85.8 | 24.41 | 52.617 | 2.185 | 7.83 | -44.5 | 0.6 | -0.3 | 12.7 | 34.68 | 1.1 | 0.9
14 | 2008-12-12 11:38 | 86 | 24.45 | 52.679 | 2.395 | 7.84 | -44.8 | 0.5 | -0.3 | 12.7 | 34.73 | 1 | 0.9
15 | 2008-12-12 11:38 | 86 | 24.48 | 52.722 | 2.624 | 7.84 | -44.9 | 0.4 | -0.3 | 12.6 | 34.76 | 0.9 | 0.9
16 | 2008-12-12 11:38 | 86 | 24.5 | 52.751 | 2.839 | 7.84 | -44.9 | 0.3 | -0.3 | 12.7 | 34.78 | 0.8 | 0.9
17 | 2008-12-12 11:38 | 86 | 24.51 | 52.773 | 3.041 | 7.84 | -45 | 0.3 | -0.5 | 12.7 | 34.79 | 0.8 | 0.7
18 | 2008-12-12 11:38 | 85.8 | 24.52 | 52.79 | 3.248 | 7.84 | -45.1 | 0.2 | -0.5 | 12.7 | 34.81 | 0.7 | 0.7
19 | 2008-12-12 11:38 | 85.9 | 24.53 | 52.815 | 3.45 | 7.85 | -45.2 | 0.1 | -0.4 | 12.7 | 34.82 | 0.6 | 0.8
20 | 2008-12-12 11:38 | 85.9 | 24.53 | 52.838 | 3.647 | 7.85 | -45.4 | 0.1 | -0.3 | 12.7 | 34.84 | 0.6 | 0.9
21 | 2008-12-12 11:38 | 85.9 | 24.54 | 52.869 | 3.836 | 7.85 | -45.7 | 0 | -0.2 | 12.7 | 34.86 | 0.5 | 1
22 | 2008-12-12 11:38 | 86.1 | 24.55 | 52.904 | 4.048 | 7.86 | -46 | 0 | -0.3 | 12.6 | 34.89 | 0.5 | 0.9
23 | 2008-12-12 11:38 | 86.4 | 24.57 | 52.947 | 4.241 | 7.87 | -46.3 | -0.1 | -0.3 | 12.7 | 34.92 | 0.4 | 0.9
24 | 2008-12-12 11:38 | 86.7 | 24.59 | 52.981 | 4.426 | 7.87 | -46.6 | -0.1 | -0.3 | 12.7 | 34.95 | 0.4 | 0.9
25 | 2008-12-12 11:38 | 86.9 | 24.6 | 53.004 | 4.611 | 7.87 | -46.7 | -0.2 | -0.3 | 12.7 | 34.96 | 0.3 | 0.9
26 | 2008-12-12 11:38 | 87.3 | 24.61 | 53.019 | 4.771 | 7.88 | -46.8 | -0.2 | -0.3 | 12.8 | 34.97 | 0.3 | 0.9
27 | 2008-12-12 11:38 | 87.6 | 24.62 | 53.03 | 4.983 | 7.88 | -46.9 | -0.3 | -0.3 | 12.8 | 34.98 | 0.2 | 0.9
28 | 2008-12-12 11:38 | 87.8 | 24.63 | 53.038 | 5.214 | 7.88 | -47 | -0.3 | -0.4 | 12.7 | 34.99 | 0.2 | 0.8
29 | 2008-12-12 11:38 | 87.9 | 24.63 | 53.041 | 5.861 | 7.88 | -47.1 | -0.3 | -0.5 | 12.6 | 34.99 | 0.2 | 0.7
30 | 2008-12-12 11:38 | 88.1 | 24.63 | 53.047 | 6.034 | 7.88 | -47.1 | -0.4 | -0.5 | 12.7 | 34.99 | 0.1 | 0.7
31 | 2008-12-12 11:38 | 88.3 | 24.63 | 53.052 | 6.173 | 7.88 | -47.2 | -0.4 | -0.7 | 12.7 | 35 | 0.1 | 0.5
32 | 2008-12-12 11:39 | 88.5 | 24.64 | 53.065 | 6.339 | 7.88 | -47.3 | -0.4 | -0.7 | 12.7 | 35.01 | 0.1 | 0.5
33 | 2008-12-12 11:39 | 88.8 | 24.64 | 53.09 | 6.585 | 7.89 | -47.5 | -0.4 | -0.7 | 12.8 | 35.02 | 0.1 | 0.5
34 | 2008-12-12 11:39 | 89 | 24.65 | 53.127 | 6.815 | 7.89 | -47.7 | -0.4 | -0.9 | 12.8 | 35.05 | 0.1 | 0.3
35 | 2008-12-12 11:39 | 89.4 | 24.66 | 53.152 | 7.059 | 7.9 | -47.9 | -0.4 | -0.9 | 12.7 | 35.07 | 0.1 | 0.3
36 | 2008-12-12 11:39 | 89.8 | 24.67 | 53.167 | 7.317 | 7.9 | -48.1 | -0.4 | -0.7 | 12.7 | 35.08 | 0.1 | 0.5
37 | 2008-12-12 11:39 | 90.2 | 24.68 | 53.182 | 7.489 | 7.9 | -48.3 | -0.5 | -0.7 | 12.7 | 35.09 | 0 | 0.5
38 | 2008-12-12 11:39 | 90.7 | 24.69 | 53.196 | 7.73 | 7.91 | -48.4 | -0.5 | -0.6 | 12.6 | 35.1 | 0 | 0.6
39 | 2008-12-12 11:39 | 91.1 | 24.69 | 53.206 | 7.998 | 7.91 | -48.5 | -0.5 | -0.5 | 12.7 | 35.11 | 0 | 0.7
40 | 2008-12-12 11:39 | 91.4 | 24.7 | 53.214 | 8.862 | 7.91 | -48.6 | -0.5 | -0.6 | 12.7 | 35.11 | 0 | 0.6
41 | 2008-12-12 11:39 | 91.8 | 24.7 | 53.219 | 8.994 | 7.91 | -48.7 | -0.5 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 0 | 0.5
42 | 2008-12-12 11:39 | 92.1 | 24.71 | 53.223 | 9.142 | 7.91 | -48.7 | -0.4 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 0.1 | 0.5
43 | 2008-12-12 11:39 | 92.3 | 24.71 | 53.224 | 9.249 | 7.91 | -48.8 | 0.4 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 0.9 | 0.5
44 | 2008-12-12 11:39 | 92.5 | 24.71 | 53.223 | 9.331 | 7.91 | -48.8 | 1.1 | -0.7 | 12.6 | 35.12 | 1.6 | 0.5
45 | 2008-12-12 11:39 | 92.8 | 24.71 | 53.222 | 9.365 | 7.91 | -48.8 | 1.9 | -0.8 | 12.6 | 35.12 | 2.4 | 0.4
46 | 2008-12-12 11:39 | 92.8 | 24.71 | 53.221 | 9.406 | 7.91 | -48.9 | 2.7 | -0.8 | 12.7 | 35.12 | 3.2 | 0.4
47 | 2008-12-12 11:39 | 93.1 | 24.72 | 53.22 | 9.452 | 7.91 | -48.9 | 2.6 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 3.1 | 0.5
48 | 2008-12-12 11:39 | 93.2 | 24.72 | 53.219 | 9.429 | 7.91 | -48.9 | 2.4 | -0.6 | 12.7 | 35.12 | 2.9 | 0.6
49 | 2008-12-12 11:39 | 93.3 | 24.72 | 53.221 | 9.439 | 7.91 | -48.9 | 2.4 | -0.5 | 12.7 | 35.12 | 2.9 | 0.7
50 | 2008-12-12 11:39 | 93.4 | 24.72 | 53.221 | 9.476 | 7.91 | -48.9 | 2.4 | -0.5 | 12.7 | 35.12 | 2.9 | 0.7
51 | 2008-12-12 11:39 | 93.5 | 24.72 | 53.22 | 9.447 | 7.92 | -49 | 2.4 | -0.6 | 12.7 | 35.12 | 2.9 | 0.6
52 | 2008-12-12 11:39 | 93.6 | 24.72 | 53.221 | 9.426 | 7.92 | -49 | 2.3 | -0.6 | 12.7 | 35.12 | 2.8 | 0.6
53 | 2008-12-12 11:39 | 93.6 | 24.72 | 53.219 | 9.48 | 7.92 | -49 | 2.4 | -0.5 | 12.7 | 35.12 | 2.9 | 0.7
54 | 2008-12-12 11:39 | 93.7 | 24.72 | 53.218 | 9.472 | 7.92 | -49 | 2.2 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 2.7 | 0.5
55 | 2008-12-12 11:39 | 93.7 | 24.72 | 53.219 | 9.454 | 7.92 | -49 | 2.1 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 2.6 | 0.5
56 | 2008-12-12 11:39 | 93.7 | 24.72 | 53.219 | 9.471 | 7.92 | -49 | 1.9 | -0.6 | 12.7 | 35.12 | 2.4 | 0.6
57 | 2008-12-12 11:39 | 93.8 | 24.72 | 53.218 | 9.47 | 7.92 | -49 | 2.2 | -0.7 | 12.7 | 35.12 | 2.7 | 0.5
58 | 2008-12-12 11:39 | 93.9 | 24.72 | 53.219 | 9.442 | 7.92 | -49.1 | 2 | -0.9 | 12.6 | 35.12 | 2.5 | 0.3
59 | 2008-12-12 11:39 | 94 | 24.72 | 53.22 | 9.451 | 7.92 | -49.1 | 1.8 | -1 | 12.7 | 35.12 | 2.3 | 0.2
60 | 2008-12-12 11:39 | 93.9 | 24.72 | 53.22 | 9.482 | 7.92 | -49.1 | 1.6 | -1.2 | 12.7 | 35.12 | 2.1 | 0
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2
[12 empty] | 0.5 | 1.2

## HM
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.6 | -0.2
0 | 2008-12-12 11:13 | 99.2 | 24.25 | 49.024 | 0.105 | 7.86 | -46 | 1.7 | 1 | 12.8 | 32.04 | 2.3 | 1.2
1 | 2008-12-12 11:13 | 99.7 | 24.29 | 49.007 | 0.106 | 7.86 | -45.9 | 1.4 | 0.9 | 12.7 | 32.02 | 2 | 1.1
2 | 2008-12-12 11:13 | 99.8 | 24.29 | 49.002 | 0.114 | 7.86 | -45.9 | 1.3 | 0.7 | 12.7 | 32.02 | 1.9 | 0.9
3 | 2008-12-12 11:13 | 99.8 | 24.3 | 49.001 | 0.164 | 7.86 | -46 | 1.2 | 0.6 | 12.7 | 32.02 | 1.8 | 0.8
4 | 2008-12-12 11:13 | 99.9 | 24.3 | 49.003 | 0.261 | 7.86 | -45.9 | 1.2 | 0.5 | 12.7 | 32.02 | 1.8 | 0.7
5 | 2008-12-12 11:13 | 99.8 | 24.31 | 48.981 | 0.386 | 7.86 | -45.8 | 1.1 | 0.4 | 12.7 | 32.01 | 1.7 | 0.6
6 | 2008-12-12 11:13 | 99.4 | 24.29 | 48.969 | 0.529 | 7.85 | -45.4 | 1.1 | 0.4 | 12.7 | 32 | 1.7 | 0.6
7 | 2008-12-12 11:13 | 98.9 | 24.25 | 48.95 | 0.72 | 7.84 | -44.8 | 1 | 0.5 | 12.7 | 31.98 | 1.6 | 0.7
8 | 2008-12-12 11:13 | 98.2 | 24.22 | 48.951 | 0.889 | 7.83 | -44.5 | 0.9 | 0.6 | 12.7 | 31.98 | 1.5 | 0.8
9 | 2008-12-12 11:13 | 97.7 | 24.2 | 48.978 | 1.036 | 7.83 | -44.5 | 0.9 | 0.5 | 12.7 | 32 | 1.5 | 0.7
10 | 2008-12-12 11:13 | 97.3 | 24.17 | 49.051 | 1.216 | 7.83 | -44.5 | 0.9 | 0.3 | 12.7 | 32.06 | 1.5 | 0.5
11 | 2008-12-12 11:13 | 96.7 | 24.14 | 49.139 | 1.469 | 7.84 | -44.7 | 0.9 | 0.1 | 12.7 | 32.12 | 1.5 | 0.3
12 | 2008-12-12 11:13 | 96.3 | 24.13 | 49.181 | 1.668 | 7.84 | -44.9 | 0.9 | 0.1 | 12.7 | 32.15 | 1.5 | 0.3
13 | 2008-12-12 11:13 | 96.1 | 24.11 | 49.209 | 1.867 | 7.84 | -45 | 0.9 | 0.1 | 12.8 | 32.18 | 1.5 | 0.3
14 | 2008-12-12 11:13 | 96 | 24.1 | 49.235 | 2.058 | 7.84 | -45.1 | 0.9 | 0.2 | 12.8 | 32.19 | 1.5 | 0.4
15 | 2008-12-12 11:13 | 96 | 24.09 | 49.26 | 2.217 | 7.84 | -45 | 0.9 | 0.4 | 12.7 | 32.21 | 1.5 | 0.6
16 | 2008-12-12 11:13 | 96.1 | 24.09 | 49.312 | 2.426 | 7.84 | -45.1 | 0.8 | 0.6 | 12.7 | 32.25 | 1.4 | 0.8
17 | 2008-12-12 11:13 | 96.1 | 24.09 | 49.421 | 2.712 | 7.84 | -45.1 | 0.8 | 0.4 | 12.7 | 32.33 | 1.4 | 0.6
18 | 2008-12-12 11:13 | 96.1 | 24.09 | 49.504 | 2.951 | 7.85 | -45.1 | 0.8 | 0.5 | 12.7 | 32.39 | 1.4 | 0.7
19 | 2008-12-12 11:13 | 96 | 24.1 | 49.576 | 3.199 | 7.85 | -45.2 | 0.8 | 0.4 | 12.7 | 32.44 | 1.4 | 0.6
20 | 2008-12-12 11:14 | 96 | 24.11 | 49.644 | 3.439 | 7.85 | -45.3 | 0.8 | 0.7 | 12.9 | 32.49 | 1.4 | 0.9
21 | 2008-12-12 11:14 | 96 | 24.11 | 49.699 | 3.664 | 7.85 | -45.3 | 0.8 | 0.7 | 12.7 | 32.53 | 1.4 | 0.9
22 | 2008-12-12 11:14 | 96.1 | 24.12 | 49.745 | 3.855 | 7.85 | -45.3 | 0.7 | 0.7 | 12.8 | 32.57 | 1.3 | 0.9
23 | 2008-12-12 11:14 | 96.1 | 24.12 | 49.79 | 4.025 | 7.85 | -45.3 | 0.7 | 0.6 | 12.6 | 32.6 | 1.3 | 0.8
24 | 2008-12-12 11:14 | 96.1 | 24.12 | 49.83 | 4.178 | 7.85 | -45.2 | 0.7 | 0.3 | 12.8 | 32.63 | 1.3 | 0.5
25 | 2008-12-12 11:14 | 96.1 | 24.12 | 49.926 | 4.393 | 7.85 | -45.2 | 0.7 | 0.3 | 12.8 | 32.7 | 1.3 | 0.5
26 | 2008-12-12 11:14 | 96.1 | 24.13 | 51.053 | 4.631 | 7.84 | -45.1 | 0.8 | 0.3 | 12.8 | 33.53 | 1.4 | 0.5
27 | 2008-12-12 11:14 | 96.1 | 24.17 | 51.683 | 5.315 | 7.85 | -45.2 | 0.7 | 0.4 | 12.7 | 33.99 | 1.3 | 0.6
28 | 2008-12-12 11:14 | 96 | 24.21 | 51.754 | 5.45 | 7.85 | -45.2 | 0.7 | 0.3 | 12.8 | 34.04 | 1.3 | 0.5
29 | 2008-12-12 11:14 | 95.7 | 24.26 | 51.817 | 5.614 | 7.85 | -45.2 | 0.7 | 0.1 | 12.7 | 34.09 | 1.3 | 0.3
30 | 2008-12-12 11:14 | 95.6 | 24.29 | 51.873 | 5.846 | 7.85 | -45.2 | 0.6 | 0 | 12.8 | 34.13 | 1.2 | 0.2
31 | 2008-12-12 11:14 | 95.5 | 24.31 | 51.907 | 6.665 | 7.85 | -45.3 | 0.6 | -0.1 | 12.7 | 34.16 | 1.2 | 0.1
32 | 2008-12-12 11:14 | 95.3 | 24.33 | 51.968 | 7.18 | 7.85 | -45.3 | 0.6 | -0.1 | 12.8 | 34.2 | 1.2 | 0.1
33 | 2008-12-12 11:14 | 95.1 | 24.34 | 52.02 | 7.502 | 7.85 | -45.3 | 0.6 | -0.1 | 12.8 | 34.24 | 1.2 | 0.1
34 | 2008-12-12 11:14 | 95 | 24.35 | 52.089 | 7.743 | 7.85 | -45.3 | 0.6 | -0.1 | 12.8 | 34.29 | 1.2 | 0.1
35 | 2008-12-12 11:14 | 94.8 | 24.37 | 52.145 | 7.976 | 7.85 | -45.3 | 0.6 | -0.1 | 12.7 | 34.33 | 1.2 | 0.1
36 | 2008-12-12 11:14 | 94.6 | 24.38 | 52.199 | 8.913 | 7.85 | -45.3 | 0.6 | -0.2 | 12.8 | 34.37 | 1.2 | 0
37 | 2008-12-12 11:14 | 94.4 | 24.39 | 52.331 | 9.355 | 7.85 | -45.3 | 0.7 | 0 | 12.7 | 34.47 | 1.3 | 0.2
38 | 2008-12-12 11:14 | 94.3 | 24.41 | 52.472 | 9.778 | 7.85 | -45.3 | 0.9 | 0.1 | 12.9 | 34.57 | 1.5 | 0.3
39 | 2008-12-12 11:14 | 94.1 | 24.42 | 52.572 | 9.937 | 7.85 | -45.3 | 1 | 0.2 | 12.6 | 34.64 | 1.6 | 0.4
40 | 2008-12-12 11:14 | 94 | 24.43 | 52.669 | 10.741 | 7.85 | -45.3 | 1.1 | 0 | 12.7 | 34.72 | 1.7 | 0.2
41 | 2008-12-12 11:14 | 93.9 | 24.45 | 52.733 | 10.975 | 7.85 | -45.3 | 1.4 | 0 | 12.7 | 34.76 | 2 | 0.2
42 | 2008-12-12 11:14 | 93.7 | 24.45 | 52.778 | 11.455 | 7.85 | -45.3 | 1.9 | 0 | 12.8 | 34.8 | 2.5 | 0.2
43 | 2008-12-12 11:14 | 93.6 | 24.46 | 52.804 | 11.497 | 7.85 | -45.3 | 701.7 | 0 | 12.8 | 34.81 | 702.3 | 0.2
44 | 2008-12-12 11:14 | 93.5 | 24.47 | 52.819 | 11.536 | 7.85 | -45.3 | 1289.6 | 0.1 | 12.8 | 34.83 | 1290.2 | 0.3
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2
[12 empty] | 0.6 | 0.2

## R1
Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## R2
Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## R3
Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## CRIMP2
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.7 | -0.7
0 | 2008-12-12 11:01 | 96.2 | 23.79 | 48.428 | 0.099 | 7.85 | -45.2 | 3.2 | 0 | 12.8 | 31.61 | 3.9 | 0.7
1 | 2008-12-12 11:01 | 96.2 | 23.8 | 48.423 | 0.098 | 7.85 | -45.1 | 3.2 | 0 | 12.8 | 31.61 | 3.9 | 0.7
2 | 2008-12-12 11:01 | 96.1 | 23.8 | 48.422 | 0.107 | 7.84 | -45.1 | 3.2 | 0 | 12.8 | 31.61 | 3.9 | 0.7
3 | 2008-12-12 11:01 | 96.1 | 23.8 | 48.421 | 0.16 | 7.84 | -45.1 | 51.6 | -0.2 | 12.8 | 31.61 | 52.3 | 0.5
4 | 2008-12-12 11:01 | 93 | 23.8 | 48.421 | 0.234 | 7.85 | -45.1 | 51.8 | 0 | 12.8 | 31.61 | 52.5 | 0.7
5 | 2008-12-12 11:01 | 93 | 23.8 | 48.421 | 0.316 | 7.84 | -45 | 51.8 | -0.6 | 12.8 | 31.61 | 52.5 | 0.1
6 | 2008-12-12 11:01 | 93 | 23.8 | 48.421 | 0.377 | 7.84 | -45 | 51.8 | -0.4 | 12.7 | 31.61 | 52.5 | 0.3
7 | 2008-12-12 11:01 | 93 | 23.8 | 48.421 | 0.436 | 7.84 | -45 | 51.8 | -0.6 | 12.7 | 31.61 | 52.5 | 0.1
8 | 2008-12-12 11:01 | 92.9 | 23.8 | 48.42 | 0.504 | 7.84 | -45 | 51.8 | -0.2 | 12.7 | 31.6 | 52.5 | 0.5
9 | 2008-12-12 11:01 | 92.9 | 23.8 | 48.421 | 0.583 | 7.84 | -44.9 | 51.8 | 0.1 | 12.7 | 31.61 | 52.5 | 0.8
10 | 2008-12-12 11:01 | 92.7 | 23.79 | 48.429 | 0.678 | 7.84 | -44.8 | 51.7 | 0.3 | 12.7 | 31.61 | 52.4 | 1
11 | 2008-12-12 11:01 | 92.6 | 23.77 | 48.447 | 0.808 | 7.84 | -44.7 | 51.7 | 0.5 | 12.7 | 31.62 | 52.4 | 1.2
12 | 2008-12-12 11:01 | 92.5 | 23.76 | 48.468 | 0.94 | 7.84 | -44.6 | 51.7 | 0.5 | 12.7 | 31.64 | 52.4 | 1.2
13 | 2008-12-12 11:01 | 92.4 | 23.74 | 48.483 | 1.082 | 7.84 | -44.5 | 51.7 | 0.5 | 12.7 | 31.65 | 52.4 | 1.2
14 | 2008-12-12 11:02 | 92.2 | 23.73 | 48.493 | 1.224 | 7.83 | -44.5 | 51.6 | 0.5 | 12.8 | 31.66 | 52.3 | 1.2
15 | 2008-12-12 11:02 | 92.2 | 23.73 | 48.499 | 1.339 | 7.83 | -44.5 | 51.6 | 0.6 | 12.8 | 31.66 | 52.3 | 1.3
16 | 2008-12-12 11:02 | 92.1 | 23.72 | 48.509 | 1.504 | 7.83 | -44.4 | 51.5 | 0.5 | 12.8 | 31.67 | 52.2 | 1.2
17 | 2008-12-12 11:02 | 92 | 23.72 | 48.531 | 1.702 | 7.83 | -44.3 | 51.5 | 0.3 | 12.8 | 31.69 | 52.2 | 1
18 | 2008-12-12 11:02 | 91.8 | 23.71 | 48.559 | 1.981 | 7.83 | -44.2 | 51.4 | 0.1 | 12.7 | 31.71 | 52.1 | 0.8
19 | 2008-12-12 11:02 | 91.7 | 23.71 | 48.578 | 2.215 | 7.83 | -44.1 | 51.3 | 0.2 | 12.8 | 31.72 | 52 | 0.9
20 | 2008-12-12 11:02 | 91.5 | 23.7 | 48.608 | 2.49 | 7.82 | -44 | 51.2 | 0.2 | 12.7 | 31.74 | 51.9 | 0.9
21 | 2008-12-12 11:02 | 91.3 | 23.7 | 48.64 | 3.307 | 7.82 | -43.8 | 51.1 | 0.1 | 12.7 | 31.77 | 51.8 | 0.8
22 | 2008-12-12 11:02 | 91 | 23.71 | 48.696 | 3.366 | 7.82 | -43.8 | 51 | 0.1 | 12.7 | 31.81 | 51.7 | 0.8
23 | 2008-12-12 11:04 | 93.1 | 23.83 | 48.413 | 0.084 | 7.83 | -44.4 | 1.7 | 1 | 12.8 | 31.6 | 2.4 | 1.7
24 | 2008-12-12 11:04 | 93 | 23.83 | 48.412 | 0.116 | 7.83 | -44.4 | 1.6 | 0.7 | 12.7 | 31.6 | 2.3 | 1.4
25 | 2008-12-12 11:04 | 93 | 23.82 | 48.41 | 0.2 | 7.83 | -44.4 | 1.6 | 0.7 | 12.7 | 31.6 | 2.3 | 1.4
26 | 2008-12-12 11:04 | 93 | 23.82 | 48.409 | 0.3 | 7.83 | -44.4 | 1.5 | 0.5 | 12.7 | 31.6 | 2.2 | 1.2
27 | 2008-12-12 11:04 | 92.9 | 23.82 | 48.408 | 0.39 | 7.83 | -44.4 | 1.5 | 0.5 | 12.8 | 31.6 | 2.2 | 1.2
28 | 2008-12-12 11:04 | 92.9 | 23.82 | 48.406 | 0.483 | 7.83 | -44.4 | 1.5 | 0.3 | 12.8 | 31.59 | 2.2 | 1
29 | 2008-12-12 11:04 | 92.9 | 23.82 | 48.405 | 0.591 | 7.83 | -44.4 | 1.4 | 0 | 12.7 | 31.59 | 2.1 | 0.7
30 | 2008-12-12 11:04 | 92.8 | 23.82 | 48.404 | 0.682 | 7.83 | -44.4 | 1.4 | 0 | 12.7 | 31.59 | 2.1 | 0.7
31 | 2008-12-12 11:04 | 92.9 | 23.81 | 48.4 | 0.775 | 7.83 | -44.4 | 1.4 | 0.1 | 12.6 | 31.59 | 2.1 | 0.8
32 | 2008-12-12 11:04 | 92.8 | 23.8 | 48.399 | 0.879 | 7.83 | -44.4 | 1.4 | 0.1 | 12.7 | 31.59 | 2.1 | 0.8
33 | 2008-12-12 11:04 | 92.8 | 23.79 | 48.407 | 0.998 | 7.83 | -44.4 | 1.4 | 0.1 | 12.7 | 31.6 | 2.1 | 0.8
34 | 2008-12-12 11:04 | 92.7 | 23.77 | 48.421 | 1.124 | 7.83 | -44.4 | 1.4 | 0 | 12.7 | 31.61 | 2.1 | 0.7
35 | 2008-12-12 11:04 | 92.7 | 23.75 | 48.439 | 1.27 | 7.83 | -44.3 | 1.3 | -0.1 | 12.8 | 31.62 | 2 | 0.6
36 | 2008-12-12 11:04 | 92.7 | 23.74 | 48.457 | 1.405 | 7.83 | -44.3 | 1.2 | -0.2 | 12.7 | 31.63 | 1.9 | 0.5
37 | 2008-12-12 11:04 | 92.6 | 23.73 | 48.478 | 1.533 | 7.83 | -44.2 | 1.2 | -0.4 | 12.7 | 31.65 | 1.9 | 0.3
38 | 2008-12-12 11:04 | 92.5 | 23.73 | 48.497 | 1.662 | 7.83 | -44.1 | 1.1 | -0.3 | 12.7 | 31.66 | 1.8 | 0.4
39 | 2008-12-12 11:04 | 92.4 | 23.72 | 48.514 | 1.814 | 7.83 | -44.1 | 1.1 | -0.2 | 12.7 | 31.67 | 1.8 | 0.5
40 | 2008-12-12 11:04 | 92.2 | 23.72 | 48.531 | 1.98 | 7.82 | -44 | 1.1 | -0.1 | 12.7 | 31.69 | 1.8 | 0.6
41 | 2008-12-12 11:04 | 92 | 23.71 | 48.547 | 2.179 | 7.82 | -43.9 | 1 | -0.4 | 12.7 | 31.7 | 1.7 | 0.3
42 | 2008-12-12 11:05 | 91.8 | 23.71 | 48.56 | 2.367 | 7.82 | -43.8 | 1 | -0.7 | 12.7 | 31.71 | 1.7 | 0
43 | 2008-12-12 11:05 | 91.6 | 23.71 | 48.575 | 2.562 | 7.82 | -43.7 | 0.9 | -0.6 | 12.7 | 31.72 | 1.6 | 0.1
44 | 2008-12-12 11:05 | 91.3 | 23.71 | 48.592 | 2.757 | 7.82 | -43.6 | 0.9 | -0.5 | 12.8 | 31.73 | 1.6 | 0.2
45 | 2008-12-12 11:05 | 91.2 | 23.71 | 48.611 | 2.939 | 7.82 | -43.6 | 0.8 | -0.4 | 12.7 | 31.75 | 1.5 | 0.3
46 | 2008-12-12 11:05 | 91.1 | 23.71 | 48.641 | 3.102 | 7.82 | -43.6 | 0.8 | -0.2 | 12.7 | 31.77 | 1.5 | 0.5
47 | 2008-12-12 11:05 | 91.1 | 23.72 | 48.671 | 3.241 | 7.82 | -43.6 | 0.7 | -0.2 | 12.7 | 31.79 | 1.4 | 0.5
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7
[12 empty] | 0.7 | 0.7