## SB
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | -0.4 | -0.8
0 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.27 | 51.209 | 0.153 | 8.1 | -56.6 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
1 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.21 | 0.169 | 8.1 | -56.6 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
2 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.209 | 0.169 | 8.1 | -56.6 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
3 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.211 | 0.194 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
4 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.211 | 0.208 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
5 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.211 | 0.235 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
6 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.211 | 0.251 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
7 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.21 | 0.273 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
8 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.208 | 0.291 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
9 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.207 | 0.316 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
10 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.205 | 0.344 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
11 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.207 | 0.373 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
12 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.207 | 0.415 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
13 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.208 | 0.438 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
14 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.208 | 0.49 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
15 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.208 | 0.543 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
16 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.207 | 0.595 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
17 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.204 | 0.661 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
18 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.204 | 0.732 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
19 | 2008-12-17 11:26 | 103 | 24.26 | 51.204 | 0.799 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
20 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.204 | 0.849 | 8.1 | -56.5 | 0.2 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0.6 | 2.1
21 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.204 | 0.923 | 8.1 | -56.6 | -0.2 | -0.8 | 12 | 33.64 | 0.2 | 0
22 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.204 | 1.01 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | 0.3 | 12 | 33.64 | 0 | 1.1
23 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.205 | 1.107 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | 0.7 | 12 | 33.64 | 0 | 1.5
24 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.206 | 1.203 | 8.11 | -57 | -0.4 | 1.8 | 12 | 33.64 | 0 | 2.6
25 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.207 | 1.304 | 8.12 | -57.4 | -0.4 | 1.6 | 12 | 33.64 | 0 | 2.4
26 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.205 | 1.419 | 8.12 | -57.7 | -0.4 | 1.4 | 12 | 33.64 | 0 | 2.2
27 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.205 | 1.524 | 8.13 | -58 | -0.4 | 1.3 | 12 | 33.64 | 0 | 2.1
28 | 2008-12-17 11:27 | 103.1 | 24.26 | 51.205 | 1.643 | 8.13 | -58.1 | -0.4 | 1.5 | 11.9 | 33.64 | 0 | 2.3
29 | 2008-12-17 11:27 | 103.1 | 24.26 | 51.206 | 1.76 | 8.13 | -58.2 | -0.4 | 1.6 | 12 | 33.64 | 0 | 2.4
30 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.208 | 1.897 | 8.13 | -58.3 | -0.4 | 1.5 | 12 | 33.64 | 0 | 2.3
31 | 2008-12-17 11:27 | 103 | 24.26 | 51.208 | 2.06 | 8.13 | -58.4 | -0.4 | 1.4 | 12 | 33.64 | 0 | 2.2
32 | 2008-12-17 11:27 | 102.9 | 24.26 | 51.209 | 2.203 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.4 | 12.1 | 33.64 | 0.1 | 2.2
33 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.211 | 2.343 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.4 | 12 | 33.64 | 0.1 | 2.2
34 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.216 | 2.487 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.3 | 12 | 33.65 | 0.1 | 2.1
35 | 2008-12-17 11:27 | 102.9 | 24.26 | 51.222 | 2.642 | 8.13 | -58.4 | -0.4 | 1.3 | 11.9 | 33.65 | 0 | 2.1
36 | 2008-12-17 11:27 | 102.9 | 24.26 | 51.228 | 2.795 | 8.13 | -58.4 | -0.4 | 1.3 | 12 | 33.66 | 0 | 2.1
37 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.236 | 2.941 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.4 | 12 | 33.66 | 0.1 | 2.2
38 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.24 | 3.101 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.4 | 12 | 33.67 | 0.1 | 2.2
39 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.246 | 3.243 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.2 | 12 | 33.67 | 0.1 | 2
40 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.255 | 3.405 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.4 | 12 | 33.68 | 0.1 | 2.2
41 | 2008-12-17 11:27 | 102.8 | 24.26 | 51.26 | 3.586 | 8.13 | -58.4 | -0.3 | 1.5 | 12 | 33.68 | 0.1 | 2.3
42 | 2008-12-17 11:27 | 102.7 | 24.26 | 51.274 | 3.762 | 8.13 | -58.3 | -0.3 | 1.5 | 12.1 | 33.69 | 0.1 | 2.3
43 | 2008-12-17 11:27 | 102.7 | 24.26 | 51.314 | 3.956 | 8.13 | -58.2 | -0.3 | 1.6 | 12 | 33.72 | 0.1 | 2.4
44 | 2008-12-17 11:27 | 102.6 | 24.26 | 51.361 | 4.163 | 8.13 | -58.2 | -0.3 | 1.6 | 12 | 33.75 | 0.1 | 2.4
45 | 2008-12-17 11:27 | 102.5 | 24.26 | 51.416 | 4.355 | 8.13 | -58.1 | -0.3 | 1.6 | 12 | 33.79 | 0.1 | 2.4
46 | 2008-12-17 11:27 | 102.3 | 24.26 | 51.475 | 4.552 | 8.13 | -58 | -0.3 | 1.5 | 11.9 | 33.84 | 0.1 | 2.3
47 | 2008-12-17 11:27 | 102.3 | 24.26 | 51.538 | 4.749 | 8.13 | -57.9 | -0.3 | 1.6 | 12 | 33.88 | 0.1 | 2.4
48 | 2008-12-17 11:27 | 102.2 | 24.26 | 51.571 | 4.911 | 8.12 | -57.7 | -0.3 | 1.9 | 12.1 | 33.91 | 0.1 | 2.7
49 | 2008-12-17 11:27 | 102 | 24.27 | 51.63 | 5.069 | 8.12 | -57.5 | -0.3 | 1.8 | 12 | 33.95 | 0.1 | 2.6
50 | 2008-12-17 11:28 | 101.7 | 24.29 | 51.684 | 5.215 | 8.12 | -57.3 | -0.3 | 1.9 | 12 | 33.99 | 0.1 | 2.7
51 | 2008-12-17 11:28 | 101.4 | 24.3 | 51.721 | 5.347 | 8.11 | -57.1 | -0.3 | 2 | 12 | 34.02 | 0.1 | 2.8
52 | 2008-12-17 11:28 | 100.9 | 24.31 | 51.742 | 5.474 | 8.11 | -56.9 | -0.2 | 2 | 12 | 34.03 | 0.2 | 2.8
53 | 2008-12-17 11:28 | 100.3 | 24.31 | 51.756 | 5.572 | 8.1 | -56.7 | -0.2 | 2.2 | 12 | 34.04 | 0.2 | 3
54 | 2008-12-17 11:28 | 99.7 | 24.3 | 51.765 | 5.674 | 8.1 | -56.5 | -0.2 | 2.2 | 12 | 34.05 | 0.2 | 3
55 | 2008-12-17 11:28 | 99.2 | 24.3 | 51.772 | 5.776 | 8.1 | -56.4 | -0.1 | 2.4 | 12 | 34.06 | 0.3 | 3.2
56 | 2008-12-17 11:28 | 98.6 | 24.29 | 51.773 | 5.893 | 8.1 | -56.3 | -0.1 | 2.5 | 12 | 34.06 | 0.3 | 3.3
57 | 2008-12-17 11:28 | 98.1 | 24.28 | 51.769 | 6.025 | 8.09 | -56.1 | 0 | 2.5 | 12 | 34.05 | 0.4 | 3.3
58 | 2008-12-17 11:28 | 97.5 | 24.27 | 51.767 | 6.165 | 8.09 | -55.9 | 0 | 2.4 | 12 | 34.05 | 0.4 | 3.2
59 | 2008-12-17 11:28 | 97 | 24.25 | 51.764 | 6.291 | 8.09 | -55.7 | 0.1 | 2.4 | 11.9 | 34.05 | 0.5 | 3.2
60 | 2008-12-17 11:28 | 96.5 | 24.25 | 51.762 | 6.412 | 8.08 | -55.6 | 0.2 | 2.7 | 11.9 | 34.05 | 0.6 | 3.5
61 | 2008-12-17 11:28 | 96 | 24.24 | 51.763 | 6.511 | 8.08 | -55.6 | 0.2 | 2.7 | 12 | 34.05 | 0.6 | 3.5
62 | 2008-12-17 11:28 | 95.6 | 24.23 | 51.763 | 6.61 | 8.08 | -55.5 | 0.2 | 2.8 | 12 | 34.05 | 0.6 | 3.6
63 | 2008-12-17 11:28 | 95.2 | 24.23 | 51.761 | 6.708 | 8.08 | -55.5 | 0.2 | 2.6 | 12 | 34.05 | 0.6 | 3.4
64 | 2008-12-17 11:28 | 94.9 | 24.22 | 51.761 | 6.814 | 8.08 | -55.4 | 0.3 | 2.8 | 12 | 34.05 | 0.7 | 3.6
65 | 2008-12-17 11:28 | 94.7 | 24.22 | 51.762 | 6.926 | 8.08 | -55.4 | 0.3 | 2.7 | 12 | 34.05 | 0.7 | 3.5
66 | 2008-12-17 11:28 | 94.4 | 24.22 | 51.764 | 7.048 | 8.08 | -55.4 | 0.4 | 2.7 | 12 | 34.05 | 0.8 | 3.5
67 | 2008-12-17 11:28 | 94.4 | 24.22 | 51.766 | 7.159 | 8.08 | -55.5 | 0.4 | 2.7 | 12 | 34.05 | 0.8 | 3.5
68 | 2008-12-17 11:28 | 94.2 | 24.22 | 51.768 | 7.248 | 8.08 | -55.5 | 0.4 | 2.7 | 12 | 34.05 | 0.8 | 3.5
69 | 2008-12-17 11:28 | 94.1 | 24.22 | 51.772 | 7.34 | 8.08 | -55.5 | 0.4 | 2.6 | 12 | 34.06 | 0.8 | 3.4
70 | 2008-12-17 11:28 | 94.1 | 24.23 | 51.779 | 7.435 | 8.08 | -55.6 | 0.5 | 2.8 | 12 | 34.06 | 0.9 | 3.6
71 | 2008-12-17 11:28 | 94.1 | 24.23 | 51.788 | 7.557 | 8.09 | -55.7 | 0.5 | 3 | 12 | 34.07 | 0.9 | 3.8
72 | 2008-12-17 11:28 | 94 | 24.23 | 51.804 | 7.682 | 8.09 | -55.7 | 0.5 | 3 | 12.1 | 34.08 | 0.9 | 3.8
73 | 2008-12-17 11:28 | 94.1 | 24.24 | 51.821 | 7.808 | 8.09 | -55.7 | 0.6 | 3 | 12 | 34.09 | 1 | 3.8
74 | 2008-12-17 11:28 | 94.1 | 24.25 | 51.832 | 7.946 | 8.09 | -55.7 | 0.6 | 3.2 | 12 | 34.1 | 1 | 4
75 | 2008-12-17 11:28 | 93.9 | 24.26 | 51.866 | 8.088 | 8.08 | -55.5 | 0.6 | 3.4 | 12 | 34.13 | 1 | 4.2
76 | 2008-12-17 11:28 | 93.5 | 24.27 | 51.924 | 8.224 | 8.08 | -55.2 | 0.7 | 3.4 | 12 | 34.17 | 1.1 | 4.2
77 | 2008-12-17 11:28 | 93 | 24.29 | 51.983 | 8.352 | 8.07 | -54.8 | 0.8 | 3.2 | 12 | 34.21 | 1.2 | 4
78 | 2008-12-17 11:28 | 92.2 | 24.31 | 52.061 | 8.494 | 8.06 | -54.3 | 0.9 | 3.1 | 12.1 | 34.27 | 1.3 | 3.9
79 | 2008-12-17 11:28 | 91.2 | 24.32 | 52.118 | 8.621 | 8.05 | -53.9 | 1.1 | 3.2 | 12 | 34.31 | 1.5 | 4
80 | 2008-12-17 11:29 | 90.1 | 24.34 | 52.155 | 8.741 | 8.05 | -53.5 | 1.4 | 3.2 | 12 | 34.34 | 1.8 | 4
81 | 2008-12-17 11:29 | 89.1 | 24.36 | 52.189 | 8.87 | 8.04 | -53.3 | 1.5 | 3 | 12 | 34.36 | 1.9 | 3.8
82 | 2008-12-17 11:29 | 88.1 | 24.37 | 52.216 | 9.004 | 8.04 | -53.1 | 1.6 | 2.9 | 12 | 34.38 | 2 | 3.7
83 | 2008-12-17 11:29 | 87.2 | 24.38 | 52.24 | 9.157 | 8.04 | -53 | 1.9 | 2.8 | 12 | 34.4 | 2.3 | 3.6
84 | 2008-12-17 11:29 | 86.3 | 24.39 | 52.259 | 9.304 | 8.04 | -52.9 | 2 | 2.7 | 12 | 34.41 | 2.4 | 3.5
85 | 2008-12-17 11:29 | 85.6 | 24.4 | 52.276 | 9.452 | 8.03 | -52.8 | 2.1 | 2.6 | 12.1 | 34.43 | 2.5 | 3.4
86 | 2008-12-17 11:29 | 84.8 | 24.4 | 52.29 | 9.589 | 8.03 | -52.8 | 2.3 | 2.6 | 11.9 | 34.44 | 2.7 | 3.4
87 | 2008-12-17 11:29 | 84.1 | 24.4 | 52.304 | 9.719 | 8.03 | -52.7 | 2.4 | 2.8 | 12 | 34.45 | 2.8 | 3.6
88 | 2008-12-17 11:29 | 83.4 | 24.41 | 52.32 | 9.872 | 8.03 | -52.6 | 2.6 | 2.5 | 12.1 | 34.46 | 3 | 3.3
89 | 2008-12-17 11:29 | 82.7 | 24.41 | 52.331 | 10.013 | 8.03 | -52.5 | 2.8 | 2.5 | 11.9 | 34.47 | 3.2 | 3.3
90 | 2008-12-17 11:29 | 81.9 | 24.41 | 52.339 | 10.164 | 8.02 | -52.3 | 3.1 | 2.3 | 12 | 34.47 | 3.5 | 3.1
91 | 2008-12-17 11:29 | 81.2 | 24.41 | 52.347 | 10.322 | 8.02 | -52.1 | 3.4 | 2.3 | 12 | 34.48 | 3.8 | 3.1
92 | 2008-12-17 11:29 | 80.6 | 24.41 | 52.353 | 10.482 | 8.02 | -52 | 3.8 | 2.2 | 11.9 | 34.48 | 4.2 | 3
93 | 2008-12-17 11:29 | 79.9 | 24.42 | 52.357 | 10.648 | 8.02 | -51.9 | 4.2 | 2.2 | 12 | 34.48 | 4.6 | 3
94 | 2008-12-17 11:29 | 79.3 | 24.41 | 52.362 | 10.804 | 8.02 | -51.9 | 4.5 | 2.2 | 12 | 34.49 | 4.9 | 3
95 | 2008-12-17 11:29 | 78.8 | 24.41 | 52.366 | 10.963 | 8.02 | -51.8 | 5 | 2 | 12 | 34.49 | 5.4 | 2.8
96 | 2008-12-17 11:29 | 78.4 | 24.41 | 52.37 | 11.126 | 8.01 | -51.7 | 5.6 | 2 | 12.1 | 34.49 | 6 | 2.8
97 | 2008-12-17 11:29 | 77.9 | 24.41 | 52.372 | 11.281 | 8.01 | -51.7 | 6.3 | 1.9 | 12 | 34.5 | 6.7 | 2.7
98 | 2008-12-17 11:29 | 77.5 | 24.41 | 52.374 | 11.452 | 8.01 | -51.5 | 7.4 | 1.8 | 12 | 34.5 | 7.8 | 2.6
99 | 2008-12-17 11:29 | 77 | 24.41 | 52.376 | 11.636 | 8.01 | -51.4 | 8.9 | 3.1 | 12 | 34.5 | 9.3 | 3.9
100 | 2008-12-17 11:29 | 76.5 | 24.4 | 52.38 | 11.784 | 8.01 | -51.2 | 28.1 | 4.3 | 11.9 | 34.5 | 28.5 | 5.1
101 | 2008-12-17 11:29 | 76.1 | 24.4 | 52.379 | 11.916 | 8 | -51.1 | 428.8 | 4.1 | 11.9 | 34.5 | 429.2 | 4.9
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8
[12 empty] | 0.4 | 0.8

## KS
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 1.4 | -0.1
0 | 2008-12-17 11:42 | 91.6 | 23.5 | 8.006 | 0.126 | 7.79 | -38.9 | 6.5 | -0.1 | 12 | 4.44 | 7.9 | 0
1 | 2008-12-17 11:42 | 88.3 | 23.72 | 8.315 | 0.124 | 7.89 | -44.9 | 5.1 | 0.8 | 12 | 4.62 | 6.5 | 0.9
2 | 2008-12-17 11:42 | 87.7 | 23.69 | 9.763 | 0.124 | 7.92 | -46.1 | 5 | 0.8 | 12 | 5.49 | 6.4 | 0.9
3 | 2008-12-17 11:42 | 87.1 | 23.68 | 20.754 | 0.137 | 7.88 | -44 | 4.8 | 1 | 12 | 12.42 | 6.2 | 1.1
4 | 2008-12-17 11:42 | 86.5 | 23.79 | 40.968 | 0.156 | 7.86 | -42.8 | 4.7 | 1.1 | 12 | 26.23 | 6.1 | 1.2
5 | 2008-12-17 11:42 | 85.8 | 23.96 | 45.453 | 0.187 | 7.85 | -42.7 | 4.7 | 1.1 | 11.9 | 29.45 | 6.1 | 1.2
6 | 2008-12-17 11:42 | 85.1 | 24.1 | 46.413 | 0.216 | 7.86 | -43.2 | 4.6 | 1.3 | 12 | 30.14 | 6 | 1.4
7 | 2008-12-17 11:42 | 84.6 | 24.21 | 47.058 | 0.247 | 7.87 | -43.8 | 4.5 | 1.4 | 12 | 30.6 | 5.9 | 1.5
8 | 2008-12-17 11:42 | 84.1 | 24.29 | 47.516 | 0.283 | 7.88 | -44.4 | 4.4 | 1.4 | 12 | 30.94 | 5.8 | 1.5
9 | 2008-12-17 11:42 | 83.7 | 24.34 | 47.523 | 0.313 | 7.89 | -44.9 | 4.3 | 1.6 | 12 | 30.94 | 5.7 | 1.7
10 | 2008-12-17 11:42 | 83.4 | 24.37 | 47.715 | 0.338 | 7.9 | -45.4 | 4.2 | 1.6 | 12 | 31.08 | 5.6 | 1.7
11 | 2008-12-17 11:42 | 83.1 | 24.4 | 47.948 | 0.357 | 7.91 | -45.8 | 4.1 | 1.5 | 12 | 31.25 | 5.5 | 1.6
12 | 2008-12-17 11:42 | 82.8 | 24.41 | 48.179 | 0.374 | 7.91 | -46.1 | 4 | 1.7 | 12 | 31.42 | 5.4 | 1.8
13 | 2008-12-17 11:42 | 82.4 | 24.42 | 48.437 | 0.403 | 7.92 | -46.4 | 3.9 | 1.8 | 11.9 | 31.6 | 5.3 | 1.9
14 | 2008-12-17 11:42 | 82.1 | 24.42 | 48.664 | 0.434 | 7.92 | -46.6 | 3.9 | 1.8 | 12 | 31.77 | 5.3 | 1.9
15 | 2008-12-17 11:42 | 81.7 | 24.42 | 48.936 | 0.466 | 7.93 | -46.8 | 3.8 | 1.8 | 12 | 31.97 | 5.2 | 1.9
16 | 2008-12-17 11:42 | 81.3 | 24.42 | 49.168 | 0.503 | 7.93 | -46.9 | 3.8 | 1.9 | 12 | 32.14 | 5.2 | 2
17 | 2008-12-17 11:42 | 80.8 | 24.42 | 49.381 | 0.547 | 7.93 | -46.9 | 3.8 | 1.9 | 12 | 32.3 | 5.2 | 2
18 | 2008-12-17 11:42 | 80.4 | 24.42 | 49.576 | 0.589 | 7.93 | -47 | 3.7 | 2 | 11.9 | 32.44 | 5.1 | 2.1
19 | 2008-12-17 11:42 | 80 | 24.41 | 49.789 | 0.631 | 7.93 | -47 | 3.7 | 1.9 | 12 | 32.59 | 5.1 | 2
20 | 2008-12-17 11:43 | 79.8 | 24.4 | 49.958 | 0.682 | 7.93 | -47.1 | 3.6 | 2 | 12 | 32.72 | 5 | 2.1
21 | 2008-12-17 11:43 | 79.7 | 24.39 | 50.101 | 0.725 | 7.93 | -47.2 | 3.7 | 2.1 | 12 | 32.82 | 5.1 | 2.2
22 | 2008-12-17 11:43 | 79.5 | 24.37 | 50.218 | 0.771 | 7.93 | -47.3 | 3.7 | 2.1 | 12 | 32.91 | 5.1 | 2.2
23 | 2008-12-17 11:43 | 79.2 | 24.36 | 50.322 | 0.826 | 7.93 | -47.1 | 3.8 | 2 | 12 | 32.99 | 5.2 | 2.1
24 | 2008-12-17 11:43 | 78.7 | 24.34 | 50.409 | 0.878 | 7.92 | -46.6 | 4.1 | 2.1 | 12 | 33.05 | 5.5 | 2.2
25 | 2008-12-17 11:43 | 78.1 | 24.32 | 50.478 | 0.917 | 7.92 | -46.2 | 4.4 | 2.2 | 12 | 33.1 | 5.8 | 2.3
26 | 2008-12-17 11:43 | 77.3 | 24.3 | 50.527 | 0.965 | 7.9 | -45.5 | 4.7 | 2.2 | 12 | 33.14 | 6.1 | 2.3
27 | 2008-12-17 11:43 | 76.3 | 24.27 | 50.558 | 1.008 | 7.88 | -44.5 | 5.2 | 2.3 | 12 | 33.16 | 6.6 | 2.4
28 | 2008-12-17 11:43 | 75.4 | 24.23 | 50.587 | 1.049 | 7.87 | -43.8 | 5.8 | 2.4 | 12 | 33.18 | 7.2 | 2.5
29 | 2008-12-17 11:43 | 74.6 | 24.18 | 50.612 | 1.102 | 7.87 | -43.4 | 6.6 | 2.2 | 12 | 33.2 | 8 | 2.3
30 | 2008-12-17 11:43 | 73.9 | 24.13 | 50.625 | 1.173 | 7.86 | -43.3 | 7.3 | 2.3 | 12 | 33.21 | 8.7 | 2.4
31 | 2008-12-17 11:43 | 73.3 | 24.09 | 50.645 | 1.227 | 7.86 | -43.3 | 8 | 2.4 | 12 | 33.23 | 9.4 | 2.5
32 | 2008-12-17 11:43 | 73.1 | 24.05 | 50.658 | 1.273 | 7.86 | -43.3 | 8.9 | 2.5 | 12 | 33.24 | 10.3 | 2.6
33 | 2008-12-17 11:43 | 72.8 | 24.03 | 50.665 | 1.311 | 7.86 | -43.3 | 10.1 | 2.3 | 12 | 33.25 | 11.5 | 2.4
34 | 2008-12-17 11:43 | 72.6 | 24.02 | 50.668 | 1.343 | 7.86 | -43.3 | 1272.4 | 2.4 | 11.9 | 33.25 | 1273.8 | 2.5
35 | 2008-12-17 11:43 | 72.1 | 24.02 | 50.667 | 1.38 | 7.87 | -43.3 | 2.8 | 2.7 | 11.9 | 33.25 | 4.2 | 2.8
36 | 2008-12-17 11:43 | 68.1 | 24.01 | 50.664 | 1.429 | 7.86 | -42.9 | 1.7 | 2.8 | 11.9 | 33.25 | 3.1 | 2.9
37 | 2008-12-17 11:43 | 61.8 | 24 | 50.667 | 1.471 | 7.71 | -34.7 | 1.4 | 2.7 | 12 | 33.25 | 2.8 | 2.8
38 | 2008-12-17 11:43 | 54.9 | 23.99 | 50.676 | 1.5 | 7.58 | -27.4 | 11.2 | 2.6 | 12 | 33.25 | 12.6 | 2.7
39 | 2008-12-17 11:43 | 48.6 | 23.98 | 50.682 | 1.517 | 7.49 | -22.4 | 19.2 | 2.5 | 12 | 33.26 | 20.6 | 2.6
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1
[12 empty] | 1.4 | 0.1

## Waikane
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 20.8 | 0.6
0 | 2008-12-17 13:52 | 91.5 | 24.47 | 43.218 | 0.127 | 7.96 | -48.8 | 20.8 | 2.3 | 11.9 | 27.83 | 41.6 | 2.9
1 | 2008-12-17 13:52 | 91.5 | 24.47 | 43.227 | 0.148 | 7.96 | -48.7 | 20.8 | 2.3 | 11.9 | 27.83 | 41.6 | 2.9
2 | 2008-12-17 13:52 | 91.5 | 24.47 | 43.234 | 0.148 | 7.96 | -48.6 | 20.8 | 2.3 | 11.9 | 27.84 | 41.6 | 2.9
3 | 2008-12-17 13:52 | 91.5 | 24.47 | 43.238 | 0.149 | 7.96 | -48.7 | 20.8 | 2.3 | 11.9 | 27.84 | 41.6 | 2.9
4 | 2008-12-17 13:52 | 91.5 | 24.47 | 43.246 | 0.157 | 7.96 | -48.6 | 20.8 | 2.3 | 11.7 | 27.85 | 41.6 | 2.9
5 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.47 | 43.261 | 0.173 | 7.96 | -48.7 | 29.9 | 0.6 | 11.8 | 27.86 | 50.7 | 1.2
6 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.47 | 43.267 | 0.187 | 7.96 | -48.7 | 28.6 | 1.2 | 11.8 | 27.86 | 49.4 | 1.8
7 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.47 | 43.271 | 0.206 | 7.96 | -48.7 | 28.7 | 0.9 | 11.9 | 27.86 | 49.5 | 1.5
8 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.47 | 43.279 | 0.23 | 7.96 | -48.7 | 29 | 1.2 | 11.8 | 27.87 | 49.8 | 1.8
9 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.47 | 43.286 | 0.246 | 7.96 | -48.7 | 28.6 | 1.5 | 12 | 27.88 | 49.4 | 2.1
10 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.47 | 43.295 | 0.267 | 7.96 | -48.7 | 28.8 | 1.6 | 11.8 | 27.88 | 49.6 | 2.2
11 | 2008-12-17 13:52 | 90.3 | 24.47 | 43.304 | 0.295 | 7.96 | -48.7 | 28.8 | 1.3 | 11.9 | 27.89 | 49.6 | 1.9
12 | 2008-12-17 13:52 | 90.3 | 24.47 | 43.309 | 0.319 | 7.96 | -48.7 | 28.8 | 1.5 | 11.8 | 27.89 | 49.6 | 2.1
13 | 2008-12-17 13:52 | 90.3 | 24.47 | 43.299 | 0.335 | 7.96 | -48.7 | 28.6 | 1.7 | 11.9 | 27.88 | 49.4 | 2.3
14 | 2008-12-17 13:52 | 90.5 | 24.47 | 43.288 | 0.369 | 7.96 | -48.7 | 28.4 | 1.6 | 11.9 | 27.88 | 49.2 | 2.2
15 | 2008-12-17 13:52 | 90.4 | 24.46 | 43.282 | 0.391 | 7.96 | -48.8 | 28.4 | 1.7 | 11.9 | 27.87 | 49.2 | 2.3
16 | 2008-12-17 13:53 | 90.4 | 24.46 | 43.285 | 0.412 | 7.96 | -48.8 | 28.9 | 1.6 | 11.7 | 27.87 | 49.7 | 2.2
17 | 2008-12-17 13:53 | 90.4 | 24.46 | 43.296 | 0.431 | 7.96 | -48.8 | 28.9 | 1.6 | 11.9 | 27.88 | 49.7 | 2.2
18 | 2008-12-17 13:53 | 90.5 | 24.46 | 43.292 | 0.452 | 7.96 | -48.8 | 28.9 | 1.6 | 11.9 | 27.88 | 49.7 | 2.2
19 | 2008-12-17 13:53 | 90.5 | 24.46 | 43.286 | 0.469 | 7.96 | -48.8 | 28.9 | 1.5 | 11.8 | 27.88 | 49.7 | 2.1
20 | 2008-12-17 13:53 | 90.5 | 24.46 | 43.285 | 0.491 | 7.96 | -48.8 | 28.8 | 1.5 | 11.8 | 27.88 | 49.6 | 2.1
21 | 2008-12-17 13:53 | 90.5 | 24.46 | 43.297 | 0.537 | 7.96 | -48.7 | 28.8 | 1.4 | 11.8 | 27.88 | 49.6 | 2
22 | 2008-12-17 13:53 | 90.4 | 24.46 | 43.319 | 0.598 | 7.96 | -48.7 | 29.6 | 1.4 | 11.8 | 27.9 | 50.4 | 2
23 | 2008-12-17 13:53 | 90.4 | 24.46 | 43.395 | 0.636 | 7.96 | -48.7 | 41.9 | 1.6 | 11.9 | 27.95 | 62.7 | 2.2
24 | 2008-12-17 13:53 | 90.4 | 24.48 | 44.245 | 0.657 | 7.96 | -48.7 | 102.9 | 2 | 11.7 | 28.56 | 123.7 | 2.6
25 | 2008-12-17 13:53 | 90.3 | 24.49 | 44.075 | 0.69 | 7.96 | -48.6 | 111.7 | 2.6 | 12 | 28.44 | 132.5 | 3.2
26 | 2008-12-17 13:53 | 90.2 | 24.5 | 43.928 | 0.736 | 7.96 | -48.6 | 135.5 | 3.5 | 11.8 | 28.34 | 156.3 | 4.1
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6
[12 empty] | 20.8 | 0.6

## ShipChan
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | 0.3 | 0
0 | 2008-12-17 13:30 | 95.5 | 24.48 | 50.517 | 0.206 | 8.05 | -53.9 | 0.9 | 0.9 | 11.9 | 33.13 | 1.2 | 0.9
1 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.545 | 0.319 | 8.06 | -54.2 | 0.3 | 1 | 12 | 33.15 | 0.6 | 1
2 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.545 | 0.354 | 8.06 | -54.2 | 0.3 | 1 | 11.8 | 33.15 | 0.6 | 1
3 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.545 | 0.443 | 8.06 | -54.2 | 0.3 | 0.8 | 11.8 | 33.15 | 0.6 | 0.8
4 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.546 | 0.57 | 8.06 | -54.2 | 0.3 | 0.7 | 11.9 | 33.15 | 0.6 | 0.7
5 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.548 | 0.764 | 8.06 | -54.2 | 0.3 | 0.7 | 11.5 | 33.15 | 0.6 | 0.7
6 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.549 | 0.973 | 8.06 | -54.3 | 0.3 | 0.7 | 11.9 | 33.15 | 0.6 | 0.7
7 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.55 | 1.684 | 8.06 | -54.3 | 0.3 | 0.6 | 11.9 | 33.15 | 0.6 | 0.6
8 | 2008-12-17 13:31 | 95.5 | 24.48 | 50.551 | 1.812 | 8.06 | -54.3 | 0.3 | 0.4 | 11.9 | 33.15 | 0.6 | 0.4
9 | 2008-12-17 13:31 | 95.4 | 24.48 | 50.601 | 2.004 | 8.06 | -54.3 | 0.3 | 0.3 | 11.9 | 33.19 | 0.6 | 0.3
10 | 2008-12-17 13:31 | 95.4 | 24.48 | 50.668 | 2.731 | 8.06 | -54.4 | 0.4 | 0.4 | 11.9 | 33.24 | 0.7 | 0.4
11 | 2008-12-17 13:31 | 95.3 | 24.49 | 50.853 | 2.834 | 8.06 | -54.5 | 0.4 | 0.3 | 11.8 | 33.37 | 0.7 | 0.3
12 | 2008-12-17 13:31 | 95.2 | 24.5 | 51.15 | 2.976 | 8.07 | -54.6 | 0.4 | 0.3 | 11.8 | 33.59 | 0.7 | 0.3
13 | 2008-12-17 13:31 | 95.1 | 24.51 | 51.341 | 3.106 | 8.07 | -54.7 | 0.4 | 0.3 | 11.8 | 33.73 | 0.7 | 0.3
14 | 2008-12-17 13:31 | 94.9 | 24.52 | 51.464 | 3.322 | 8.07 | -54.9 | 0.4 | 0.4 | 11.8 | 33.82 | 0.7 | 0.4
15 | 2008-12-17 13:31 | 94.7 | 24.52 | 51.543 | 4.125 | 8.07 | -54.8 | 0.3 | 0.3 | 11.8 | 33.88 | 0.6 | 0.3
16 | 2008-12-17 13:31 | 94.4 | 24.51 | 51.618 | 4.096 | 8.07 | -54.7 | 0.4 | 0.4 | 11.9 | 33.94 | 0.7 | 0.4
17 | 2008-12-17 13:31 | 94.1 | 24.5 | 51.718 | 4.624 | 8.07 | -54.7 | 0.4 | 0.3 | 11.8 | 34.01 | 0.7 | 0.3
18 | 2008-12-17 13:31 | 93.8 | 24.5 | 51.808 | 4.703 | 8.07 | -54.7 | 0.4 | 0.2 | 11.9 | 34.08 | 0.7 | 0.2
19 | 2008-12-17 13:31 | 93.4 | 24.49 | 51.871 | 5.269 | 8.07 | -54.8 | 0.5 | 0.2 | 11.9 | 34.13 | 0.8 | 0.2
20 | 2008-12-17 13:31 | 93.2 | 24.49 | 51.913 | 5.376 | 8.07 | -54.9 | 0.5 | 0.1 | 11.9 | 34.16 | 0.8 | 0.1
21 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.49 | 51.943 | 5.587 | 8.07 | -55 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.18 | 0.8 | 0
22 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.49 | 51.959 | 5.707 | 8.07 | -55.1 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.19 | 0.8 | 0
23 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.49 | 51.976 | 6.195 | 8.08 | -55.2 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.2 | 0.8 | 0
24 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.5 | 51.987 | 6.433 | 8.08 | -55.3 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.21 | 0.8 | 0
25 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.5 | 51.992 | 6.812 | 8.08 | -55.4 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.21 | 0.8 | 0
26 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.49 | 52 | 7.351 | 8.08 | -55.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.22 | 0.8 | 0
27 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.49 | 52.01 | 7.348 | 8.08 | -55.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.23 | 0.8 | 0
28 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.48 | 52.035 | 7.462 | 8.08 | -55.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.25 | 0.8 | 0
29 | 2008-12-17 13:31 | 93 | 24.48 | 52.057 | 7.597 | 8.08 | -55.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.26 | 0.8 | 0
30 | 2008-12-17 13:31 | 93.1 | 24.47 | 52.08 | 7.718 | 8.08 | -55.4 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.28 | 0.8 | 0
31 | 2008-12-17 13:32 | 93.1 | 24.47 | 52.104 | 8.087 | 8.08 | -55.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.3 | 0.8 | 0
32 | 2008-12-17 13:32 | 93 | 24.47 | 52.126 | 8.292 | 8.08 | -55.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.31 | 0.8 | 0
33 | 2008-12-17 13:32 | 93 | 24.48 | 52.206 | 8.864 | 8.09 | -55.7 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.37 | 0.8 | 0
34 | 2008-12-17 13:32 | 93 | 24.51 | 52.282 | 8.935 | 8.09 | -56 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.43 | 0.8 | 0
35 | 2008-12-17 13:32 | 93 | 24.54 | 52.373 | 9.091 | 8.1 | -56.4 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.49 | 0.8 | 0
36 | 2008-12-17 13:32 | 92.9 | 24.57 | 52.428 | 9.156 | 8.1 | -56.6 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.53 | 0.8 | 0
37 | 2008-12-17 13:32 | 92.9 | 24.61 | 52.501 | 9.353 | 8.11 | -56.9 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.59 | 0.8 | 0
38 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.64 | 52.531 | 9.505 | 8.11 | -57.1 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.61 | 0.8 | 0
39 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.66 | 52.552 | 9.655 | 8.11 | -57.2 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.62 | 0.8 | 0
40 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.68 | 52.562 | 9.786 | 8.11 | -57.3 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
41 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.69 | 52.566 | 9.925 | 8.12 | -57.4 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
42 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.7 | 52.567 | 10.015 | 8.12 | -57.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
43 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.71 | 52.565 | 10.062 | 8.12 | -57.5 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
44 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.71 | 52.563 | 10.121 | 8.12 | -57.6 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
45 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.71 | 52.561 | 10.151 | 8.12 | -57.6 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
46 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.71 | 52.559 | 10.148 | 8.12 | -57.6 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
47 | 2008-12-17 13:32 | 92.8 | 24.71 | 52.557 | 10.162 | 8.12 | -57.7 | 0.5 | 0 | 11.8 | 34.63 | 0.8 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0
[12 empty] | 0.3 | 0

## CentralOn
Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0
0 | 0

## CRIMP2
| DateTime | ODO% | Temp | SpCond | Depth | pH | pHmV | Turbidity+ | Chlorophyll | Battery | Salinity | Corrected Turbidity | Corrected Chlorophyll
| M/D/Y | % | C | mS/cm | m |  | mV | NTU | ug/L | V | ppt | -0.9 | -0.8
0 | 2008-12-17 12:01 | 99.5 | 24.49 | 51.059 | 0.112 | 8.1 | -56.7 | 0.2 | 0.6 | 11.9 | 33.53 | 1.1 | 1.4
1 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.079 | 0.195 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
2 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.171 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
3 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.178 | 8.1 | -56.8 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
4 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.077 | 0.205 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
5 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.077 | 0.247 | 8.1 | -56.8 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
6 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.311 | 8.1 | -56.8 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
7 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.079 | 0.383 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
8 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.08 | 0.434 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
9 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.079 | 0.483 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
10 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.54 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
11 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.593 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
12 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.632 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
13 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.079 | 0.683 | 8.1 | -56.7 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
14 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.725 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
15 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.078 | 0.757 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
16 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.079 | 0.793 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
17 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.08 | 0.831 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
18 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.08 | 0.872 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
19 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.08 | 0.942 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
20 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.08 | 0.996 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
21 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.082 | 1.013 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
22 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.082 | 1.052 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
23 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.081 | 1.091 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
24 | 2008-12-17 12:01 | 99.6 | 24.49 | 51.082 | 1.139 | 8.1 | -56.6 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
25 | 2008-12-17 12:02 | 99.6 | 24.49 | 51.082 | 1.182 | 8.1 | -56.5 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.54 | 0.5 | 0.6
26 | 2008-12-17 12:02 | 99.6 | 24.49 | 51.085 | 1.232 | 8.1 | -56.5 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.55 | 0.5 | 0.6
27 | 2008-12-17 12:02 | 99.6 | 24.48 | 51.086 | 1.295 | 8.1 | -56.4 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.55 | 0.5 | 0.6
28 | 2008-12-17 12:02 | 99.6 | 24.48 | 51.087 | 1.334 | 8.1 | -56.5 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.55 | 0.5 | 0.6
29 | 2008-12-17 12:02 | 99.6 | 24.48 | 51.088 | 1.385 | 8.1 | -56.4 | -0.4 | -0.2 | 12 | 33.55 | 0.5 | 0.6
30 | 2008-12-17 12:02 | 99.6 | 24.48 | 51.088 | 1.43 | 8.1 | -56.4 | -0.9 | -0.2 | 12 | 33.55 | 0 | 0.6
31 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.48 | 51.09 | 1.455 | 8.1 | -56.4 | -0.5 | 0.6 | 12 | 33.55 | 0.4 | 1.4
32 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.48 | 51.094 | 1.502 | 8.1 | -56.4 | -0.4 | -0.3 | 12 | 33.55 | 0.5 | 0.5
33 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.47 | 51.097 | 1.552 | 8.1 | -56.4 | -0.5 | -0.6 | 12.1 | 33.56 | 0.4 | 0.2
34 | 2008-12-17 12:02 | 99.3 | 24.47 | 51.101 | 1.629 | 8.1 | -56.4 | -0.5 | -0.4 | 12 | 33.56 | 0.4 | 0.4
35 | 2008-12-17 12:02 | 99.2 | 24.47 | 51.109 | 1.711 | 8.1 | -56.3 | -0.5 | -0.6 | 12 | 33.56 | 0.4 | 0.2
36 | 2008-12-17 12:02 | 99.2 | 24.46 | 51.128 | 1.831 | 8.1 | -56.2 | -0.5 | -0.6 | 12 | 33.58 | 0.4 | 0.2
37 | 2008-12-17 12:02 | 99.1 | 24.45 | 51.14 | 1.894 | 8.09 | -56.2 | -0.5 | -0.4 | 12 | 33.59 | 0.4 | 0.4
38 | 2008-12-17 12:02 | 99.1 | 24.44 | 51.153 | 1.964 | 8.09 | -56.2 | -0.5 | -0.4 | 12 | 33.6 | 0.4 | 0.4
39 | 2008-12-17 12:02 | 99.3 | 24.44 | 51.164 | 2.042 | 8.09 | -56.1 | -0.5 | -0.2 | 11.9 | 33.61 | 0.4 | 0.6
40 | 2008-12-17 12:02 | 99.3 | 24.43 | 51.171 | 2.092 | 8.09 | -56.1 | -0.6 | -0.3 | 12 | 33.61 | 0.3 | 0.5
41 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.43 | 51.178 | 2.161 | 8.09 | -56 | -0.6 | -0.3 | 12 | 33.62 | 0.3 | 0.5
42 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.43 | 51.183 | 2.208 | 8.09 | -56 | -0.6 | -0.3 | 12 | 33.62 | 0.3 | 0.5
43 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.42 | 51.192 | 2.305 | 8.09 | -55.9 | -0.6 | -0.2 | 12 | 33.63 | 0.3 | 0.6
44 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.42 | 51.199 | 2.381 | 8.09 | -55.9 | -0.6 | -0.2 | 12 | 33.63 | 0.3 | 0.6
45 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.41 | 51.205 | 2.435 | 8.09 | -55.8 | -0.6 | -0.2 | 12 | 33.64 | 0.3 | 0.6
46 | 2008-12-17 12:02 | 99.4 | 24.41 | 51.209 | 2.482 | 8.09 | -55.7 | -0.6 | -0.1 | 11.9 | 33.64 | 0.3 | 0.7
47 | 2008-12-17 12:02 | 99.3 | 24.41 | 51.216 | 2.56 | 8.09 | -55.7 | -0.6 | -0.3 | 11.9 | 33.64 | 0.3 | 0.5
48 | 2008-12-17 12:02 | 99.3 | 24.4 | 51.227 | 2.635 | 8.08 | -55.6 | -0.5 | -0.2 | 11.9 | 33.65 | 0.4 | 0.6
49 | 2008-12-17 12:02 | 99.2 | 24.4 | 51.237 | 2.733 | 8.08 | -55.6 | -0.5 | -0.3 | 12 | 33.66 | 0.4 | 0.5
50 | 2008-12-17 12:02 | 99.1 | 24.4 | 51.248 | 2.821 | 8.08 | -55.6 | -0.6 | -0.4 | 12 | 33.67 | 0.3 | 0.4
51 | 2008-12-17 12:02 | 99 | 24.4 | 51.256 | 2.882 | 8.08 | -55.5 | -0.6 | -0.5 | 11.9 | 33.67 | 0.3 | 0.3
52 | 2008-12-17 12:02 | 98.9 | 24.4 | 51.261 | 2.928 | 8.08 | -55.5 | -0.6 | -0.5 | 11.9 | 33.68 | 0.3 | 0.3
53 | 2008-12-17 12:02 | 98.8 | 24.4 | 51.273 | 2.993 | 8.08 | -55.5 | -0.6 | -0.6 | 11.9 | 33.69 | 0.3 | 0.2
54 | 2008-12-17 12:02 | 98.7 | 24.4 | 51.284 | 3.055 | 8.08 | -55.3 | -0.6 | -0.7 | 12 | 33.69 | 0.3 | 0.1
55 | 2008-12-17 12:03 | 98.6 | 24.4 | 51.306 | 3.118 | 8.08 | -55.2 | -0.6 | -0.8 | 12 | 33.71 | 0.3 | 0
56 | 2008-12-17 12:03 | 98.5 | 24.39 | 51.334 | 3.19 | 8.08 | -55.2 | -0.4 | -0.7 | 12 | 33.73 | 0.5 | 0.1
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8
[12 empty] | 0.9 | 0.8